LEI Nº 1246/74 (**) (NR8)

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.

O Povo de Florianópolis, por seus representantes decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

OBJETO DO CÓDIGO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º - Este Código, parte integrante do Plano Diretor, estabelece normas de projeto e construção em geral no Município de Florianópolis.

Art. 2º - Destaca, para rigorosa aplicação, normas técnicas, visando o progressivo aperfeiçoamento da construção e, voltado precipuamente para a paisagem urbana, o aprimoramento da arquitetura das edificações.

TITULO II

DAS NORMAS SOBRE OBRAS

CAPÍTULO I

DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A PROJETAR E CONSTRUIR.

Art. 3º - São considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, orientar e executar obras no Município de Florianópolis, os registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 10ª Região e matriculados na Prefeitura, na forma desta Lei.

Art. 4º - São condições necessárias para a matrícula:

I - requerimento do interessado;

II - apresentação da Carteira Profissional, expedida ou visada pelo CREA da Região;

III - prova de inscrição na Prefeitura para pagamento dos tributos devidos ao Município.

§ 1º - Tratando-se de firma coletiva, além dos requisitos dos itens I e II, exigir-se-á prova da sua constituição no registro público competente, do registro no CREA da Região e ainda apresentação da Carteira Profissional de seus responsáveis técnicos.

§ 2º - Será suspensa a matrícula dos que deixarem de pagar os tributos incidentes sobre a atividade profissional no respectivo exercício financeiro, ou as multas.

Art. 5º - A Secretaria de obras organizará um registro das empresas ou profissionais matriculados, mencionando a razão social, nome por extenso e, sendo o caso, a abreviatura usual e ainda:

I - número e data da Carteira Profissional expedida ou visada pelo CREA da Região;

II - assinatura do profissional e menção da firma de que fizer parte, quando for o caso;

III - anotação do pagamento dos tributos relativos à profissão, com menção do número e data dos respectivos recibos;

IV - anotações relativas a obras, projetos, cálculos, memórias, etc.

Art. 6º - Somente os profissionais registrados como determinam os artigos 3º e 4º e seus parágrafos, poderão ser responsáveis por projetos, cálculos e memórias apresentados à Prefeitura ou assumir a responsabilidade pela execução das obras.

Art. 7º - A assinatura do profissional nos projetos, cálculos, etc, submetidos à Prefeitura, será, obrigatoriamente precedida da função que no caso lhe couber, como "Autor do Projeto" ou "Autor dos Cálculos" ou "Responsável pela execução das Obras" e sucedida de seu respectivo título.

Art. 8º - A responsabilidade pela feitura dos projetos cabe exclusivamente aos profissionais que os assinarem como autores, e a execução das obras aos que tiverem assinado como seus responsáveis, não assumindo a Prefeitura, em conseqüência da aprovação, qualquer responsabilidade.

Art. 9º - As penalidades impostas aos profissionais de engenharia e arquitetura pelo CREA serão observados pela Prefeitura no que lhe couber.

Art. 10º - Será admitida a substituição de um profissional ou empresa por outro, mediante requerimento ao Secretário de Obras e vinculação ao substituto do projeto de responsabilidade do substituído.

Parágrafo Único - A requerimento do substituído, poderá ser concedida baixa de sua responsabilidade.

Art. 11º - Poderá,  ainda, ser concedida exoneração de qualquer responsabilidade do autor do projeto, desde que este o requeira, fundado em alteração feita ao projeto à sua revelia ou contra a sua vontade.

CAPÍTULO II

DO PROJETO E DA LICENÇA

SECÇÃO I

GENERALIDADE

Art. 12º - Todas as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma a serem executadas no Município de Florianópolis serão precedidas dos seguintes atos administrativos:

1 - aprovação do projeto;

2 - licenciamento da obra.

§ 1º - A aprovação e licenciamento de que tratam os incisos 1 e 2 poderão ser requeridas simultaneamente, devendo, neste caso, os projetos estarem de acordo com todas as exigências deste Código.

§ 2º - Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do Poder Público, tendo o seu exame preferência sobre quaisquer pedidos.

Art. 13º - A requerimento do interessado, a Secretaria de obras fornecerá, por escrito, o nivelamento e os usos vigentes relativos ao logradouro interessado e à obra que se pretende construir.

Art. 14º - Estão sujeitos, em princípio, somente ao licenciamento as obras de substituição de revestimentos, consertos em coberturas, forros, asoalhos, substituição de esquadrias, de instalações comerciais em lojas até 30 (trinta) metros quadrados, bem como construção  e dependências não destinadas a habitação humana, tais como telheiros com a área máxima de 12 metros quadrados, desde que não fiquem situados no alinhamento do logradouro.

Parágrafo Único - A Prefeitura reserva-se o direito de exigir projeto das obras especificadas neste artigo, sempre que julgar conveniente.

Art. 15º - Salvo a necessidade de andaime ou tapume, hipótese em que será obrigatória a licença, poderão ser realizados independentemente desta, os pequenos consertos ou reparos em prédios em que não se alterem ou modifiquem os elementos geométricos da construção, tais como os serviços de pintura; consertos em assoalhos, esquadrias, paredes; construção de muros; rebaixamento de meio- fio e conserto de pavimentação de passeios.

Parágrafo Único - Incluem-se neste artigo os galpões para obra, desde que comprovada a existência de projeto aprovado e a respectiva licença.

Art. 16º - Serão também admitidos, independentemente de licença da Prefeitura, nas proximidades das praias e na zona rural, as pequenas construções para habitação e outros misteres de pescadores ou lavradores, respeitado afastamento mínimo de 30 (trinta) metros da testada dos respectivos lotes. (NR6)

Art. 17º - Nas construções existentes nos logradouros paras os quais seja obrigatório o afastamento do alinhamento, não serão permitidas obras de reconstruções parcial ou total modificações e acréscimos, quando tais modificações ou acréscimos estejam localizados na parte atingida pelo afastamento, salvo quando forem executadas obras que venham a satisfazer a exigência relativa ao afastamento.

SECÇÃO II

DO PROJETO

Art. 18º - Para aprovação do projeto, o interessado apresentará à Secretaria de Obras requerimento e 3 (três) cópias heliográficas do projeto arquitetônico, contendo a planta baixa de todos os pavimentos, inclusive cobertura, corte, fachadas, locação e situação.

§ 1º - O requerimento será assinado pelo proprietário ou, em nome deste, pelo autor do projeto.

§ 2º - A planta de situação a que se refere este artigo deverá conter as seguintes indicações:

I - dimensões e áreas do lote ou projeção;

II - acessos ao lote ou projeção;

III - lotes ou projeções vizinhos, com sua numeração;

IV - orientação.

§ 3º - O projeto de arquitetura a que se refere este artigo deverá constar de plantas, cortes e elevações, cotados, com suscinta especificação de materiais e indicação dos elementos construtivos necessários à perfeita compreensão do projeto.

§ 4º - Nos projetos de acréscimos ou de modificações ou reforma, deverão ser apresentados desenhos indicativos de construção, com a seguinte convenção:

| Convenção |
| --- |
|  | Obrigatória | Complementar facultativa |
| a) partes existentes........ | traço cheio | preto |
| b) partes a construir ou renovar.... | tracejado | vermelho |
| c) partes a demolir ou retirar.... | pontilhado | amarelo |

Art. 19º - As escalas mínimas serão:

- de 1:1000 para as plantas de situação;

- de 1:500 para as plantas de locação;

- de 1:50 ou 1:100 para as plantas baixas, conforme a área do pavimento representado, a critério do autor do projeto;

- de 1:100 para fachadas e cortes, se o edifício projetado tiver altura superior a 30 (trinta) metros e 1:50 nos demais casos;

- 1:25 para os detalhes.

Parágrafo Único - A escala não dispensará a indicação das cotas que exprimam as dimensões dos compartimentos e dos vãos que derem para fora e os afastamentos das linhas limítrofes do terreno e a altura da construção, prevalecendo, em caso de divergência, as cotas sobre as medidas indicadas na escala.

Art. 20º - Durante a execução da obra e antes da concessão do habite-se, deverá ser exigida pela Secretaria de Obras, para arquivamento, uma coleção de cópias do projeto de cálculo estrutural.

Art. 21º - Todas as folhas do projeto serão autenticadas com a assinatura do proprietário, do autor do projeto e do responsável pela execução da obra, devendo figurar adiante da assinatura dos dois últimos, a referência a suas carteiras profissionais e matrícula na Prefeitura.

Art. 22º - Se o projeto submetido à aprovação apresentar qualquer dúvida, o interessado será notificado para prestar esclarecimentos.

§ 1º - Se após 8 (oito) dias, da data do recebimento, não for atendida a notificação, será o requerimento arquivado, juntamente com projeto.

§ 2º - O projeto arquivado poderá ser restituído, mediante requerimento do interessado.

Art. 23º - O projeto será apresentado sem rasuras ou emendas não ressalvadas. A retificação ou correção dos projetos poderá ser feita por meio de ressalvas, com tinta vermelha, rubricadas pelo autor do projeto.

Art. 24º - O projeto de uma construção será examinado em função de sua utilização lógica e não apenas pela sua denominação em planta.

SECÇÃO III

MODIFICAÇÃO DE PROJETO APROVADO

Art. 25º - As alterações de projeto efetuadas após o licenciamento da obra, devem ter sua aprovação requerida previamente.

SECÇÃO IV

DA LICENÇA

Art. 26º - Para obtenção do alvará de licença, o interessado apresentará à Secretaria de Obras, se já não o houver feito com o pedido de aprovação do projeto, os seguintes documentos:

I - requerimento;

II - projeto de arquitetura aprovado;

III - título ou declaração de propriedade.

§ 1º - O requerimento solicitando o licenciamento da obra será dirigido ao Secretário de Obras e mencionará o nome do proprietário e do profissional habilitado responsável pela execução dos serviços.

§ 2º - Os requerimentos de licença de que trata este artigo deverão ser despachados no prazo de 20 (vinte) dias, descontada a demora imputável à parte, no atendimento de pedidos de esclarecimentos, em relação aos quais se observará o disposto na artigo 22.

Art. 27º - Despachado o requerimento, será expedida guia para pagamento dos tributos devidos, após o que será expedido o respectivo alvará.

SECÇÃO V

VALIDADE, REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PROJETO E DA LICENÇA

Art. 28º - A aprovação de um projeto valerá pelo prazo de 1 (um) ano, da data do respectivo despacho.

§ 1º - A requerimento do interessado será concedida revalidação do projeto por igual período.

§ 2º - Será passível de revalidação, obedecidos os preceitos legais da época e sem qualquer ônus para o proprietário da obra, o projeto cuja execução tenha ficado na dependência de ação judicial para retomada do imóvel, nas seguintes condições:

1 - ter a ação judicial início comprovado dentro do período de validade do projeto aprovado;

2 - ter a parte interessada requerido a revalidação no prazo de 1 (um) mês do trânsito em julgado da sentença concessiva da retomada.

Art. 29º - O licenciamento para início da construção será válido pelo prazo de 3 (três) meses. Findo este prazo e não tendo sido iniciada a construção, o licenciamento perderá seu valor.

§ 1º - Para efeito da presente lei, uma edificação será considerada como iniciada quando promovida a execução dos serviços com base no projeto aprovado e indispensável a sua implantação imediata.

§ 2º - Será automaticamente revalidada a licença se o início da obra estiver na dependência de ação judicial para retomada do imóvel, observadas as condições do artigo anterior.

Art. 30º - Após a caducidade do primeiro licenciamento, salvo a ocorrência do § 2º do artigo anterior, se a parte interessada quiser iniciar as obras, deverá requerer e pagar novo licenciamento, desde que ainda válido o projeto aprovado.

§ 1º - Se até 15 (quinze) dias do vencimento da licença for requerido sua prorrogação, seu deferimento far-se-á independentemente do pagamento de quaisquer tributos.

§ 2º - Esgotado o prazo de licença e não estando concluída a obra, só será prorrogada a licença mediante o pagamento dos tributos legais.

Art. 31º - No caso de interrupção da obra licenciada, será considerado válido o alvará respectivo, até completar o prazo máximo de 5 (cinco) anos, desde que requerida a paralisação da obra, dentro do prazo de execução prevista no alvará.

SECÇÃO VI

DAS DEMOLIÇÕES VOLUNTÁRIAS

Art. 32º - A demolição de qualquer edificação, excetuados apenas os muros de fechamento até 3,00m (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida pela Secretaria de Obras.

§ 1º - Tratando-se de edificação com mais de dois pavimentos, ou que tenha mais de 8 m (oito metros) de altura, a demolição só poderá ser efetuada sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

§ 2º - Tratando-se de edificação no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote, mesmo que seja de um só pavimento, será exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

§ 3º - Em qualquer demolição, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso, porá em prática todas as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários e do público, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo o que dispõe o presente Código, na Secção XVI, do Capítulo VI, do Título III.

§ 4º - A Secretaria de Obras poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer horário dentro do qual uma demolição deva ou possa ser executada.

§ 5º - O requerimento em que for solicitada a licença para uma demolição, compreendida nos parágrafos primeiro (1º) e segundo (2º), será assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprietário.

§ 6º - No pedido de licença para demolição, deverá constar o prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado atendendo solicitação justificada do interessado, e a juizo da Secretaria de Obras.

§ 7º - Caso a demolição não fique concluída dentro do prazo prorrogado, o responsável ficará sujeito às multas previstas neste Código.

§ 8º - Em caso especiais, a Secretaria de Obras poderá exigir obras de proteção para demolições de muro de altura a 3 (três) metros.

CAPÍTOLO III

DAS OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS

SECÇÃO I

GENERALIDADE

Art. 33 - Para fins de documentação e fiscalização, os alvarás de alinhamento, nivelamento e licença para obras em geral, deverão permanecer no local das mesmas, juntamente com o projeto aprovado.

Parágrafo Único - Esses documentos deverão ser protegidos contra a ação do tempo e facilmente acessíveis à fiscalização da Prefeitura, durante as horas de trabalho.

Art. 34 - Salvo o disposto no artigo 14, todas as obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus elementos geométricos essenciais, a saber:

I - altura do edifício;

II - os pés direitos;

III - a espessura das paredes mestras, as secção das vigas, pilares e colunas;

IV - a área dos pavimentos e compartimentos;

V - as dimensões das áreas e passagens;

VI - a posição das paredes externas;

VII - a posição e dimensões dos vãos externos;

IX - as dimensões das saliências;

X - a planta de localização aprovada.

Art. 35 - Durante a execução das obras o profissional responsável deverá por em prática todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos operários, do público e das propriedades vizinhas e providenciar para que o leito do logradouro no trecho abrangido pelas mesmas obras seja permanentemente mantido em prefeito estado de limpeza, observando, no que couber, os artigos 182 e 191.

§ 1º - Quaisquer detritos caídos das obras e bem assim resíduos de materiais que ficarem sobre qualquer parte do leito do logradouro público, deverão ser imediatamente recolhidos sendo, caso necessário, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro cuja limpeza ficar prejudicada, além de irrigação para impedir o levantamento de pó.

§ 2º - O responsável por uma obra porá em prática todas as medidas possíveis no sentido de evitar incômodos para a vizinhança, pela queda de detritos nas propriedades vizinhas, pela produção de poeira, ou ruídos excessivo.

§ 3º - É proibido executar nas obras qualquer serviço que possa perturbar o sossego dos hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes, situados na vizinhança, devendo ser realizados em local distante, sempre que possível, os trabalhos que possam, pelo seu ruído, causar aquela perturbação.

§ 4º - Nas Obras situadas nas proximidades dos estabelecimentos referidos no parágrafo anterior, e nas vizinhanças de casas de residência, é proibido executar, antes das 7 horas e depois das 19, qualquer trabalho ou serviço que produza ruído.

SECÇÃO II

DO HABITE-SE E DA ACEITAÇÃO DE OBRAS PARCIAIS

Art. 36 - Concluída a construção, o prédio só poderá ser utilizado após concedido o "habite-se" pela autoridade competente, que só o deferirá comprovada a execução da obra de acordo com o projeto arquitetônico e projetos complementares aprovados. (NR3)

Art. 37 - Poderá ser concedido o "habite-se" parcial nos casos seguintes:

I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver utilização independente destas partes;

II - quando se trata de prédio construído de unidades autônomas, podendo o "habite-se" ser concedido por unidade;

III - quando se tratar de prédio construído no interior de um mesmo lote.

Art. 38 - Terminada obra de reconstrução, modificação ou acréscimo, deverá ser pedida pelo proprietário ou responsável pela execução a sua aceitação.

SECÇÃO III

DAS OBRAS PARALIZADAS

Art. 39 - No caso de se verificar a paralisação de uma obra por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro por meio de muro dotado de portão de entrada.

§ 1º - Tratando-se de construção no alinhamento, um dos vãos abertos sobre o logradouro deverá ser guarnecido com uma porta para permitir o acesso ao interior da construção, devendo ser fechados com alvenaria todos os outro vãos voltados para o logradouro.

§ 2º - No caso de continuar paralisada a construção depois de decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias, será feito pelo órgão competente da Secretaria de Obras o exame do local, a fim de verificar se a construção oferece perigo e promover as providências julgadas convenientes, nos termos da Secção IV do Capítulo seguinte.

Art. 40 - As disposições desta Secção serão aplicadas, também às construções que já se encontram paralisadas, na data da vigência desta Lei.

CAPÍTOLO IV

DAS PENALIDADES

SECÇÃO I

GENERALIDADE

Art. 41 - As infrações às disposições deste Código, serão punidas com as seguintes penas:

I - multa;

II - embargo da obra;

III - interdição do prédio ou dependência;

IV - demolição;

Parágrafo único - A ampliação de uma das penas previstas neste artigo, não prejudica a de outra, se cabível.

Art. 42 - O procedimento legal para verificação das instalações e aplicação das penalidades é o regulado na legislação municipal de posturas.

SECÇÃO II

MULTAS

Art. 43 - Pelas infrações a disposição deste Código, serão aplicadas ao construtor ou profissional responsável pela execução das obras, ao autor do projeto e ao proprietário, conforme o caso, as seguintes multas, vinculadas ao salário mínimo (SM) da Capital:

MULTA

S/M

I - pelo falseamento de medidas, cotas e demais indicações do projeto:

- ao profissional infrator ............................ 3/10

I I- pelo vencimento do projeto aprovado, introduzindo-lhe alteração de qualquer espécie:

- ao proprietário ........................................ 6/10 a 1

III - pelo início da execução de obra sem licença:

- ao proprietário ......................................... 3/10 a 3

- ao construtor ........................................... 3/10 a 3

IV - pelo início de obras sem os dados oficiais, de alinhamento e nivelamento:

- ao construtor ........................................... 4/10

V - pela execução de obra em desacordo com o projeto aprovado:

- ao construtor ........................................... 3/10 a 1

VI - pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra:

- ao construtor ........................................... 3/10

VII - pela inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes:

- ao construtor ........................................... 3/10

VIII - pela paralização da obra sem comunicação à Prefeitura:

- ao construtor ........................................... 3/10

IX - pela desobediência ao embargo municipal:

- ao proprietário ......................................... 5/10 a 5

- ao construtor ........................................... 5/10

X - pela ocupação do prédio sem que a Prefeitura tenha fornecido o "habite-se":

- ao proprietário ......................................... 3/10 a 1

XI - concluída reconstrução ou reforma se não for requerida vistoria:

- ao proprietário ......................................... 3/10 a 1

XII - quando vencido o prazo de licença, prosseguir a obra sem a necessária prorrogação do prazo:

- ao construtor ........................................... 3/10 a 1

Art. 44 - Na reincidência a multa será aplicada em dobro.

Parágrafo Único - Considera-se reincidência para duplicação da multa, outra infração da mesma natureza.

SECÇÃO III

EMBARGO

Art. 45 - O embargo das obras ou instalações é aplicável nos seguintes casos:

I - execução de obras ou funcionamento de instalações sem o alvará de licença nos casos em que este é necessário;

II - inobservância de qualquer prescrição essencial do alvará de licença;

III - desobediência ao projeto aprovado;

IV - inobservância da cota de alinhamento e nivelamento ou se a construção se iniciar sem ela;

V - realização de obras sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, quando indispensável;

VI - quando a construção ou instalação estiver sendo executada de maneira a poder resultar perigo para sua segurança;

VII - ameaça à segurança pública ou do próprio pessoal empregado nos diversos serviços;

VIII - ameaça à segurança e estabilidade das obras em execução;

IX - quando o construtor isentar-se de responsabilidade pela devida comunicação à Prefeitura;

X - quando o profissional responsável tiver sofrido suspensão ou cassação da carteira pelo CREA da Região;

XI - quando constatada ser fictícia a assunção de responsabilidade profissional no projeto e na execução da obra.

Art. 46 - O levantamento do embargo só será concedido mediante petição devidamente instruída pela parte ou informada pelo funcionário competente, acerca do cumprimento de todas as exigências que se relacionarem com a obra ou instalação embargada e, bem assim, satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas em que haja o responsável incidido.

Art. 47 - Se ao embargo dever seguir-se a demolição, total ou parcial da obra, ou, em se tratando de risco, parecer possível evitá-lo, far-se-á prévia vistoria da mesma, nos termos do artigo 49.

SECÇÃO IV

DEMOLIÇÃO

Art. 48 - Será imposta a pena de demolição, total ou parcial, nos seguintes casos:

I - construção clandestina, entendendo-se por tal a que for feita sem prévia aprovação do projeto, ou sem alvará de licença;

II - construção feita sem observância do alinhamento ou nivelamento fornecido pela Prefeitura, ou sem as respectivas cotas ou com desrespeito ao projeto aprovado, nos seus elementos essenciais;

III - obras julgadas em risco, quando o proprietário não tomar as providências que forem necessária à sua segurança;

IV - construção que ameace ruína e que o proprietário não queira desmanchar ou não possa reparar, por falta de recursos ou por disposição regulamentar.

Art. 49 - As demolições totais ou parciais correrão nos seguintes prazos: (NR1)

I - Um dia após o embargo para obras ou edificações situadas em áreas públicas, Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Áreas de Restrição Geotécnica (ARG);

II - Três dias após o embargo para obras ou edificações não regularizáveis, em risco ou ruína eminente;

III - Vinte dias após o embargo para obras ou edificações regularizáveis para as quais não tenham sido tomadas providências de regularização.

§ 1o - As demolições serão precedidas de notificação ao proprietário da obra ou edificação, informando-o dos prazos para que proceda a demolição.

§ 2o - Caso o proprietário da obra ou edificação não seja encontrado, ou recuse-se a receber a notificação, será a mesma afixada em local visível no imóvel, com a presença de duas testemunhas que assinarão documento comprobatório do ato.

§ 3o - Caso o proprietário não efetue a demolição no prazo previsto, será a mesma executada pelo Município, cobrando-se do proprietário as despesas operacionais.

Art. 50 - Cientificado o proprietário do resultado da vistoria e feita a devida intimação, seguir-se-ão as providências administrativas.

Art. 51 - Se forem cumpridas as decisões do laudo, nos termos do artigo anterior, passar-se-á à ação comunitária de acordo com o artigo 302, nº XI, do Código de Processo Civil.

SECÇÃO V

INTERDIÇÃO DO PRÉDIO OU DEPENDÊNCIA

Art. 52 - Um prédio ou qualquer de suas dependências poderá ser interditado em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 53 - A intimação prevista no artigo anterior será imposta por escrito, após vistoria efetuada pelo órgão competente.

Parágrafo Único – Não atendida a interdição e não interposto recurso ou indeferido este, tomará o Município as providencias cabíveis.

TÍTULO III

DAS CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

GENERALIDADE

Art. 54 - Para fins de aplicação desta lei, uma construção ou uma edificação são caracterizadas pela existência do conjunto de elementos construtivos, contínuo em suas três dimensões, com um ou vários acessos às circulação ao nível do pavimento de acesso.

Art. 55 - Dentro de um lote, uma construção ou edificação é considerada isolada das divisas quando a área livre, em torno do volume edificado é contínua em qualquer que seja o nível do piso considerado.

Art. 56 - Dentro de um lote, uma construção ou edificação é considerada contínua a uma ou mais divisas, quando a área livre deixar de contornar, continuamente, o volume edificado no nível de qualquer piso.

Art. 57 - Quando num lote houver (duas) 2 ou mais edificações, formar-se-á o "Grupamento de Edificações", que, conforme suas utilizações, poderá ser residencial ou não residencial, e uni ou multifamiliar.

CAPITULO II

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE EDIFICAÇÕES

Art. 58 - Conforme utilização a que se destinam, as edificações classificam-se em:

- residenciais;

- não residenciais;

- mistas.

CAPÍTOLO III

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

SECÇÃO I

GENERALIDADE

Art. 59 - As edificações  residenciais, segundo o tipo de utilização de suas unidades, podem ser privativas ou coletivas.

§ 1º - As edificações residenciais privativas são unifamiliares ou multifamiliares.

§ 2º - A edificação é considerada unifamiliar quando nela existirem uma única unidade residencial. Será multifamiliar quando existirem, na mesma edificação, duas ou mais unidades residenciais.

§ 3º - As edificações residenciais multefamiliares serão permanentes ou transitórias, conforme o tempo de utilização de suas unidades. As permanentes são os edifícios de apartamentos e a parte de uso residencial das edificações mistas de que trata o Capítulo V deste Título. As transitórias são os hotéis e motéis.

§ 4º - As edificações residenciais coletivas são aquelas nas quais as atividades residenciais se desenvolvem em compartimentos de utilização coletiva (dormitórios, salões de refeições, instalações sanitárias comuns) tais como em internatos, pensionatos, asilos e estabelecimentos hospitalares.

Art. 60 - Toda unidade residencial será constituída, no mínimo, de 1 (um) compartimento habitável, desde que tenha área não inferior a 20,00m2 (vinte metros quadrados), 1 (um) banheiro e 1 (uma) cozinha.

SECÇÃO II

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES

Art. 61 - Se prejuízo do que estabelecem as demais normas desta lei, as edificações residenciais unifomiliares ficarão dispensadas das exigências contidas na letra e do artigo 62.

SECÇÃO III

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

Subsecção I

PERMANETES

Art. 62 - Uma ou mais edificações residenciais multifamiliares possuirão sempre:

- portaria com caixa de distribuição de correspondência em local centralizado;

- local centralizado para coleta de lixo ou dos resíduos de sua eliminação;

- equipamentos para extinção de incêndio, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e disposições do presente Código;

- área de recreação, proporcional ao número de compartimentos habitáveis, de acordo com o abaixo previsto:

1 - proporção mínima de 0,50m2 (cinqüenta decímetros quadrados) por compartimento habitável, não podendo no entanto, ser inferior a 40,00m2 (quarenta metros quadrados);

2 - indispensável continuidade, não podendo pois, o seu dimensionamento ser feito por adição de áreas parciais isoladas;

3 - obrigatoriedade de nela se inscrever uma circunferência com raio mínimo de 2,50m2 (dois metros e cinqüenta centímetros);

4 - obrigatoriedade de existir uma porção coberta de no mínimo, 20% (vinte por cento) da sua superfície até o limite máximo de 50% (cinqüenta por cento);

5 - facilidade de acesso através de partes comuns afastadas dos depósitos coletores de lixo e isoladas das passagens de veículos.

e) - local para estacionamento ou guarda de veículos;

f) - instalações de tubulação para antenas de TV;

g) - instalação de tubulação para telefones.

Subsecção II

TRANSITÓRIAS

Art. 63 - Nas edificações destinadas a hotéis e motéis existirão sempre com partes comuns obrigatórias:

- hall de recepção com serviço de portaria e comunicações;

- sala de estar;

- compartimento próprio para administração;

- compartimento para rouparia e guarda de utensílios de limpeza, em cada pavimento.

Parágrafo Único - As edificações de que trata este artigo serão dotadas, ainda, de equipamentos para extinção de incêndio, de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e disposições deste Código.

Art. 64 - As instalações sanitárias do pessoal de serviço serão independentes e separadas das destinadas aos hóspedes.

Art. 65 - Haverá sempre entrada de serviço independente da entrada dos hóspedes.

Art. 66 - Sem prejuízo da largura normal do passeio, haverá sempre defronte à entrada principal, área para desembarque de passageiros, com capacidade mínima para dois automóveis.

Art. 67 - A adaptação de qualquer edificação para sua utilização como hotel terá que atender integralmente todos os dispositivos da presente Lei.

CAPÍTULO IV

EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

SECÇÃO I

GENERALIDADE

Art. 68 - As edificações não residenciais são aquelas destinadas a:

- uso industrial;

- locais de reunião;

- comércio, negócios e atividades profissionais;

- estabelecimentos hospitalares e laboratórios;

- estabelecimentos escolares;

- usos especiais diversos.

Art. 69 - Uma unidade não residencial terá sempre instalações sanitária-privativa.

Art. 70 - As edificações não residenciais terão que ter equipamentos para extinção de incêndio, de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e disposições deste Código.

SECÇÃO II

EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO INDUSTRIAL

Art. 71 - As edificações não residenciais destinadas ao uso industrial obedecerão às normas da presente Lei e a todas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

SECÇÃO III

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A LOCAIS DE REUNIÃO

Subsecção I

GENERALIDADES

Art. 72 - São considerados locais de reunião:

- estádios;

- auditórios, ginásios esportivos, hall de convenções e salões de exposições;

- cinemas;

- teatros;

- parques de diversões;

- circos;

- templos.

Art. 73 - As partes destinadas a uso pelo público em geral, terão que prever:

- circulação de acesso e de escoamento;

- condições de perfeita visibilidade;

- espaçamento entre filas e séries de assentos;

- locais de espera;

- instalações sanitárias;

- lotação (fixação).

Art. 74 - As circulações de acesso em seus diferentes níveis obedecerão às disposições constante do Capítulo VI deste Título.

§ 1º - Quando a lotação exceder de 5.000 (cinco mil) lugares, serão sempre exigidas rampas para o escoamento de público dos diferentes níveis.

§ 2º - Quando a lotação de um local de reunião se escoar através de galeria, esta manterá uma largura constante até o alinhamento do logradouro, igual à soma das larguras das portas que para ela se abram.

§ 3º - Se a galeria a que se refere o parágrafo anterior tiver o comprimento superior a 30,00m (trinta metros), a largura da mesma será aumentada de 10% (dez por cento) para cada 10,00m (dez metros) ou fração do excesso.

§ 4º - Será prevista, em projeto, uma demonstração da independência das circulações de entrada e saída de público.

§ 5º - No casso em que o escoamento de lotação dos locais de reunião se fizer através de galeria de lojas comerciais, as larguras previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, não poderão ser inferiores ao dobro da largura mínima estabelecida por este regulamento para aquele tipo de galeria.

§ 6º - As folhas de portas de saída dos locais de reuniões, bem assim como as bilheterias, se houver, não poderão abrir diretamente sobre os passeios dos logradouros.

§ 7º - As folhas das portas de saída de que trata o parágrafo anterior deverão abrir sempre para o exterior do recinto.

§ 8º - Quando houver venda de ingresso, as bilheterias terão seus guichês afastados, no mínimo, de 3,00m (três metros) do alinhamento do logradouro.

Art. 75 - Não poderá haver porta, ou outro qualquer vão de comunicação interna entre as diversas dependências de uma edificação destinada a locais de reunião e as edificações vizinhas.

Art. 76 - Será assegurada, de cada assento ou lugar, perfeita visibilidade do espetáculo, o que ficará demonstrado através da curva de visibilidade.

Art. 77 - O espaço entre duas filas consecutivas de assentos não será inferior a 0,90m(noventa centímetro), de encosto a encosto.

Art. 78 - Cada série não poderá conter mais de 15 assentos, devendo ser intercalados entre as séries um espaço de no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros), de largura.

Art. 79 - Será obrigatória a existência de locais de espera, para o público, independente das circulações.

Art. 80 - Será obrigatória a existência de instalações sanitárias para cada nível ou ordem de assentos ou lugares para o público, independentes daquelas destinadas aos empregados.

Parágrafo - Único - As instalações sanitárias deverão ser compatíveis com a lotação.

Subsecção II

ESTÁDIOS

Art. 81 - Da estádios, além das demais condições estabelecidas por regulamento, obedecerão, ainda, às seguintes:

- as entradas e saídas só poderão ser feitas através de rampas. Essas rampas, terão a soma de suas larguras calculadas na base de 1,40m (um metro e quarenta centímetro), para cada 1.000 (mil) espectadores, não quando ser inferior a 2,50m (dois metro e cinqüenta centímetro).

- para o cálculo da capacidade das arquibancadas e gerais, serão admitidas para cada metro quadrado, 2 (duas) pessoas sentadas ou 3 (três) em pé.

Subsecção III

AUDITÓRIOS, GINÁGIOS ESPORTIVOS, HALLS DE CONVENÇÕES,

SALÕES DE EXPOSIÇÕES

Art. 82 - Os auditórios, ginásios esportivos, halls de convenções e salões de exposições, obedecerão às seguintes condições:

- quanto aos assentos;

1 - atenderão a todas as condições estabelecidas nos artigos 76,77 e 78;

2 - o piso das localidades elevadas se desenvolverá em degraus com altura máxima de 0,20m (vinte centímetros) e profundidade mínima de 0,50m (cinqüenta centímetros;

- quanto às portas de saída de recinto onde se localizam os assentos:

1 - haverá sempre mais de uma porta de saída e cada uma delas não poderá ter largura inferior a 2,00m (dois metros);

2 - à soma das larguras de todas as portas de saída eqüivalerá uma largura total correspondente a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) espectadores;

3 - o dimensionamento das portas de saída independe daquele considerado para as portas de entrada;

4 - terão a inscrição "SAÍDA", sempre luminosa;

- quanto à localidades elevadas:

o guarda-corpo terá a altura máxima de 1,00m (um metro);

- quanto aos locais de espera:

os locais de espera terão área equivalente no mínimo, a 1,00m2 (um metro quadrado) para cada 8 (oito) espectadores;

- quanto à renovação e condicionamento do ar:

os auditórios com capacidade superior a 300 (trezentas) pessoas, possuirão , obrigatoriamente, equipamento de condicionamento de ar; quando a lotação for inferior a 300 (trezentas) pessoas, bastará a existência de sistema de renovação de ar.

Subsecção IV

CINEMAS

Art. 83 - Os cinemas atenderão ao estabelecido nas subsecções I e III desta Secção.

Art. 84 - As cabines onde se situam os equipamentos de projeção cinematográfica atenderão ao que estabelece a Portaria nº 30, de 07 de fevereiro de 1958, do Ministério do Trabalho.

Subsecção V

TEATROS

Art. 85 - Os teatros atenderão ao estabelecido nas Subsecção I e III desta Secção.

Art. 86 - Os camarins serão providos de instalações sanitárias privativas.

Subsecção VI

PARQUES DE DIVERSÔES

Art. 87 - A armação e montagem de parques de diversões atenderão às seguintes condições:

I - o material dos equipamentos será incombustível;

II - haverá, obrigatoriamente, vãos de "Entrada" e "Saída", independentes;

III - a soma total das larguras desses vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 500 (quinhentas) pessoas, não podendo, todavia ser inferior a 3,00m (três metros), cada um;

IV - a capacidade máxima de público, permitida no interior dos parques de diversões, será proporcional a uma pessoa para cada metro quadrado de área livre reservada à circulação.

Subsecção VII

CIRCOS

Art. 88 - A armação e montagem de circos com coberturas ou não, atenderão as seguintes condições:

I - haverá, obrigatoriamente, vãos de entrada e saída independentes;

II - a largura dos vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas não podendo, todavia, ser inferior a 3,00m (três metros) cada um;

III - a largura das passagens de circulação será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, não podendo todavia, ser inferior a 2,00m (dois metros);

IV - a capacidade máxima de espectadores permitida será proporcional a duas pessoas, sentadas, por metro quadrado do espaço destinado a espectadores.

Subsecção VIII

DAS PISCINAS

Art. 88 - No projeto e construção de piscinas serão observadas condições que assegurem:

I - facilidade de limpeza;

II - distribuição e circulação satisfatória de água;

III - impedimento de refluxo das águas da piscina para rede de abastecimento e, quando houver calhas, destas para o interior da piscina.

SECÇÃO IV

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A COMÉRCIO, NEGÓCIOS E

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Art. 90 - As unidades destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais são as lojas e salas comerciais.

Art. 91 - As edificações que, no todo ou em parte, abriguem unidades destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais, além dos demais dispositivos deste regulamento, terão obrigatoriamente, marquise ou galeria coberta nas seguintes condições:

I - em toda extensão da testada quando a edificação for contígua às divisas laterais do lote;

II - em toda a frente das unidades a que se refere este artigo e situado ao nível do pavimento do acesso , quando a edificação estiver isolada de uma ou mais divisas.

Art. 92 - Nas lojas será permitido o uso transitório de estores protetores localizados nas extremidades das marquises, desde que abaixo de sua extremidade inferior deixe espaço livre com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). (NR7)

Parágrafo - Único - Cada loja deverá ser provida de instalações sanitárias.

Art. 93 - Nas edificações onde, no todo ou em parte, se processarem o nauseio, fabrico ou venda de gêneros alimentícios, deverão ser satisfeitas todas as normas exigidas pela Legislação sanitária vigente.

Parágrafo Único - A obrigatoriedade de atendimento dessas normas é extensiva às instalações comerciais para o fim de que trata este artigo.

SECÇÃO V

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGÊNERES

Art. 94 - As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres, obedecerão as condições estabelecidas pela Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, observando-se a legislação vigente.

SECÇÃO VI

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Art. 95 - As edificações destinadas a estabelecimentos escolares e congêneres, obedecerão as condições estabelecidas pela Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, observando-se a legislação vigente.

SECÇÃO VII

USOS ESPECIAIS DIVERSOS

Subsecção I

GENEREALIDADES

Art. 96 - São consideradas como edificações de uso especiais diversos:

- os depósitos de explosivos, munições e inflamáveis;

- os depósitos de armazenagens;

- os locais para estacionamento ou guarda de veículos e os postos de serviços de abastecimento de veículos.

Subsecção II

DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS, MUNIÇÕES E INFLAMÁVEIS

Art. 97 - As edificações para depósitos de explosivos, munições e inflamáveis terão de obedecer às normas estabelecidas em regulamentação própria das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos com atribuições para tal.

Art. 98 - As edificações de que trata esta subsecção, só poderão ser construídas em zonas especificamente para esse fim destinadas, fora das zonas urbanizadas ou de expansão urbana, a não ser em casos especiais, em instalações das Forças Armadas e Polícia Militar. Nesse caso, os depósitos deverão ser projetados e construídos obedecendo rigorosamente condições de segurança contra incêndio e ainda de choques de possíveis explosões.

Subsecção III

DEPÒSITOS DE ARMAZENAGEM

Art. 99 - Quando os depósitos de armazenagem se utilizarem de galpões, este deverão satisfazer a todas as condições estabelecidas por esta lei

§ 1º - Para qualquer depósito de armazenagem, será obrigatória a construção, no alinhamento do logradouro, de muro com altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).

§ 2º - A carga e descarga de quaisquer mercadorias deverão ser feitas no interior do lote.

Subsecção IV

LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO OU GUARDA DE VEÍCULOS

Art. 100 - Os locais para estacionamento ou guarda de veículos dividem-se em dois (2) grupo, a saber:

- cobertos;

- descobertos.

Ambos os grupos destinam-se às utilizações para fins privativos ou comerciais, devendo ser providos de equipamentos ou instalações contra incêndio, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;

§ 1º - Os locais para estacionamento ou guarda de veículos destinados à utilização para fins privativos visam abrigar os veículos dos ocupantes das edificações, sem objetivar a finalidade comercial.

§ 2º - Os locais para estacionamento ou guarda de veículos destinados à utilização para fins comerciais, visam o interesse mercantil. Neste Grupo situam-se os edifícios-garagem.

Art. 101 - Nas edificações as áreas mínimas obrigatórias para locais de estacionamento ou guarda de veículos serão calculadas de acordo com as normas estabelecidas no zoneamento da cidade, a ser definida em detalhes pela Divisão de Planejamento, cuja lei deverá ser submetida à aprovação da Câmara.

Art. 102 - As áreas livres (excluídas aquelas destinadas ao afastamento frontal, recreação infantil e circulação horizontais situadas ao nível do pavimento de acesso) e locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos, poderão ser considerados, no cômputo geral, para fins de cálculo das áreas de estacionamento.

Art. 103 - Estão isentos de obrigatoriedade da existência de locais para estacionamento ou guarda de veículos os seguintes casos:

- as edificações em lotes situados em logradouros para onde o tráfego de veículos seja proibido ou naqueles cuja "Grade" seja escadaria;

- as edificações em lotes existentes que pela sua configuração tenham testada inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de largura. Esta norma é aplicável, tembem  aos lotes internos das vilas existentes, em que os acessos, às mesmas, pelo logradouro, tenham largura contida naqueles limites.

- mediante assinatura de "termo" as edificações em fundos de lotes, onde na frente haja outra edificação ou construção executada antes da vigência desta lei, desde que a passagem lateral seja inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros.

Parágrafo Único - Do termos a que se refere a alínea "C" deste artigo constará a obrigatoriedade da previsão da reserva dos locais de estacionamento ou guarda de veículos, inclusive os correspondente à edificação dos fundos, quando da eventual execução de nova edificação na frente ou de sua reconstrução total.

Art. 104 - Os locais para estacionamento ou guarda de veículos, cobertos, deverão atender às seguintes exigências:

- os pisos serão impermeáveis e dotados de sistema que permite um perfeito escoamento das águas da superfície;

- as paredes que as delimitarem serão incombustíveis e nos locais de lavagem de veículos elas serão revestidas com material impermeável;

- deverá existir, sempre que necessário passagem de pedestres com largura mínima de 1,20m(um metro e vinte centímetros), separada dos destinados aos veículos.

Art. 105 - Os locais de estacionamento ou guarda de veículos, descobertos, deverão atender ás exigências das alíneas "B" e "C" do artigo anterior.

Art. 106 - Os edifícios-garagem, além das normas estabelecidas neste regulamento, deverão atender, ainda, às seguintes:

- a entrada será localizada antes dos serviços de controle e recepção e terá de ser reservada área destinada à acumulação de veículos correspondente a 5% (cinco por cento) no mínimo, da área total das vagas;

- a entrada  e saída deverão ser feitas por dois vãos, no mínimo, com largura mínima de 3,00m (três) metros cada um, tolerando-se a existência de um único vão com largura mínima de 6,00m (seis metros);

- quando houver vãos de entrada e saída voltados cada um deles para logradouros diferentes, terá de haver no pavimento de acesso passagem para pedestres nos termos do artigo 104, alínea "C", que permite a ligação entre esses logradouros;

- quando providos de rampas ou elevadores simples de veículos, em que haja circulação interna desses veículos, deverá haver, em todos os pavimentos, vãos para o exterior na proporção mínima de 1/10 da área do piso; - As pistas de circulação nesse caso deverão ter largura mínima de 3,00m (três metros);

- quando providas apenas, de rampas e desde que possuam cinco ou mais pavimentos, deverão ter, pelo menos, um elevador com capacidade mínima para cinco passageiros;

- deverão dispor de salas de administração, espera e instalações sanitárias para usuários e empregados, completamente independente;

- para segurança de visibilidade dos pedestres que transitam pelo passeio do logradouro, a saída será feita por vão que meça, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para cada lado do eixo da pista de saída, mantida esta largura para dentro do afastamento até 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) no mínimo. Estão dispensados desta exigência ao edifícios-garagem afastados de 5,00 (cinco metros) ou mais em relação ao alinhamento do logradouro;

- nos projetos terão de constar, obrigatoriamente, as indicações gráficas referentes às localizações de cada vaga de veículos e dos esquemas de circulação das áreas necessárias aos locais de estacionamento, as rampas, passagens e circulação;

- locais de estacionamento para cada carro, com largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e comprimento mínimo de 5,00m (cinco metros);

- o corredor de circulação deverá ter largura mínima de 3,00m, 3,50m ou 5,00m (três metros, três metros e cinqüenta centímetro ou cinco metros) quando os locais de estacionamento formarem, em relação ao mesmo, ângulos até 30º, 45º ou 90º ( trinta quarenta e cinco ou noventa graus), respectivamente;

- a capacidade máxima de estacionamento terá de constar, obrigatoriamente, dos projetos e alvarás de obras e localização. No caso de edifíçio-garagem provido de rampas, as vagas serão demarcadas nos pisos e em cada nível será afixada um "Aviso" com os seguintes dizeres:

AVISO

CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTACIONAMENTO X VEÍCULOS

A utilização acima destes limites é perigosa e ilegal, sujeitando os infratores às penalidades da legislação.

I - a declividade das rampas desenvolvidas em reta será de 10 a 15% e, quando em curva de 8 a 10%.

Art. 107 - Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos, para fins privativos poderão ser construídos no alinhamento quando a linha de maior declive fizer com o nível do logradouro ângulo igual ou superior a 45º (quarenta e cinco graus). As disposições deste artigo aplicam-se quando a capacidade máxima for até 2 (dois) veículos.

Art. 108 - Os locais descobertos para estacionamento ou guarda de veículos, para fins comerciais, no interior dos lotes, além das demais exigências contidas neste regulamento deverão atender ainda às seguintes:

- existência de compartimento destinado à administração;

- existência do vestiário;

- existência de instalações sanitárias, independentes, para empregados e usuários.

Subsecção V

DAS GARAGENS

Art. 109 - Em todas as edificações residenciais multifamiliares será obrigatória a construção de garagens, de preferência subterrâneas, na proporção de 1(uma) vaga para cada 2 (dois) apartamentos.

Art. 110 - Em edificações de outros usos deverão ser construídas garagens na proporção de 1(uma)  para cada 300m2 (trezentos metros quadrado) de área.

Art. 111 - Em toda a cidade poderão ser construídos locais de estacionamento, descobertos ou cobertos, com um único pavimento, para automóveis de passeio desde que convenientemente tratados.

Parágrafo Único - Em caso de estacionamento coberto, a percentagem de ocupação poderá ser de 100% e a construção deverá ser transitória, com materiais de duração limitada, de fácil demolição, mas de arquitetura compatível com o local onde for implantada a obra.

Art. 112 - Edificações para uso exclusivo de abrigo de automóveis poderão ser construídas, principalmente em áreas congestionadas pelo estacionamento de carros nos logradouros públicos, obedecidas as alturas máximas fixadas nesta lei.

Parágrafo Único - Neste caso, admite-se a ocupação do lote até o limite dos afastamentos mínimos de frente, laterais e de fundos.

Art. 113 - A construção desses edifícios fica subordinada a tratamento conveniente dos acessos das garagens às vias de circulação.

Parágrafo Único - Em área de uso residencial predominante a operação de guarda e restituição dos automóveis não poderá ser feita de modo a perturbar, com ruídos ou aglomeração desusada de veículos e pessoal de serviço, as condições ambientais do logradouro.

Art. 114 - Nas edificações de uso residenciais multifamiliar admite-se a construção de garagens ocupando todo o lote, menos o afastamento de frente, com lage de cobertura a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) acima da R. N., desde que convenientemente adaptada, essa cobertura, ao conjunto da obra.

Art. 115 - Os acessos de garagens de edificações multifamiliares ou de outro uso não poderão ocorrer diretamente sobre as calçadas e pistas de rolamento de vias de tráfego rápido ou setoriais.

Subsecção VI

CONSTRUÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS MINERAIS E SERVIÇOS CORRELATOS

Art. 116 - São estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis minerais e serviços correlatos:

- postos de abastecimento;

- postos de serviços;

- postos de garagem.

§ 1º - Posto de abastecimento é o estabelecimento que se destina à venda, no varejo, de combustíveis minerais e óleos lubrificantes.

§ 2º - Posto de serviços é o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas no § 1º, oferece serviços de lavagem, lubrificação de veículos e outros serviços correlatos.

§ 3º - Posto garagem é o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas nos parágrafos 1º e 2º, oferece áreas destinadas à guarda de veículos.

Art. 117 - Nas edificações para postos de abastecimentos de veículos, além das normas que forem aplicáveis por este Código, serão observadas as concernentes à Legislação sobre inflamáveis.

Art. 118 - Aos postos de abastecimentos serão permitidas as seguintes atividades:

- abastecimento de combustíveis minerais;

- troca de óleos lubrificantes, em área apropriada e com equipamento adequado;

- comércio de:

1 - acessórios e peças de pequeno porte e fácil reposição;

2 - utilidades relacionadas com higiene e segurança dos veículos;

3 - pneus, câmaras de ar e prestação de serviços de borracheiro;

4 – jornais, revistas, mapas, roteiros turísticos e souvenirs;

5 - lanchonetes, sorveterias e restaurantes.

Art. 119 - Aos postos de serviços, além das atividades previstas no artigo anterior, serão permitidas as seguintes:

- lavagem e lubrificação de veículos;

- serviços de troca de óleo;

- outros serviços correlatos.

Parágrafo Único - Os postos de serviços manterão, obrigatoriamente, área para estacionamento que serão determinadas pela Prefeitura Municipal.

Art. 120 - Aos postos garagem, além das atividades previstas nos artigos 118 e 119, serão permitidas:

- guarda de veículos;

- lojas para exposição.

Art. 121 - As atividades previstas na letra "c", itens 3, 4 e 5 do artigo 118, só serão permitidas quando:

- constarem do alvará de licença para localização;

- quando fora do perímetro urbano;

- quando definidos por lei especial.

Art. 122 - A limpeza, lavagem e lubrificação de veículos devem ser feitas em boxes isolados, de modo a impedir que a poeira e as águas sejam levadas para o logradouro ou neste se acumulem. As águas de superfície serão conduzidas para caixas separadas das galerias, antes de serem lançadas na rede geral.

Art. 123 - Os postos de serviços  e de abastecimento de veículos deverão possuir compartimentos para uso dos empregados e instalações sanitárias com chuveiros.

Art. 124 - Deverão possuir instalações sanitárias para os usuários separadas das de empregados.

Parágrafo Único - Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados e menos de 4,00m (quatro metros) das divisas, deverão os mesmos estar em recintos cobertos e fechados nestas divisas.

Art. 125 - Somente serão aprovados projetos para construção de estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis minerais e serviços correlatos que satisfaçam as seguintes exigências, além das previstas na legislação vigente:

- os logradouros para construção de postos, não poderão ter largura inferior a 10 (dez) metros, inclusive passeio;

- os terrenos para construção de postos, não poderão possuir área não edificada inferior a 500,00m2 (quinhentos metros quadrado); em esquinas as testadas mínimas serão de 16,00m (dezesseis metros) e 24,00m (vinte e quatro metros) respectivamente e, em meio de quadra, 24,00m (vinte e quatro metros);

- as áreas de projeção das edificações não deverão ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) da área do terreno.

Art. 126 - As instalações para limpeza de carros, lubrificação e serviços correlatos não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro metros) de afastamento dos prédios vizinhos.

Art. 127 - Os estabelecimentos de comércios varejista de combustíveis minerais e serviços correlatos, não poderão ser edificados:

- a menos de 100,00m (cem metros) de raio dos edifícios que abriguem escolas e unidades militares;

- a menos de 150,00m (cento e cinqüenta metros) de raio de edifícios que abriguem asilos;

- a menos de 200,00m (duzentos metros) de raio de edifícios que abriguem organizações hospitalares.

Parágrafo Único - As distâncias serão medidas em linha reta entre os pontos extremos mais próximos.

Art. 128 - Os equipamentos para abastecimento deverão atender as seguintes condições:

1 - as bombas deverão ficar recuadas no mínimo 6,00m (seis metros) dos alinhamentos e afastadas, no mínimo, 7,00m (sete metros) e 12,00m (doze metros) das divisas laterais e de fundos, respectivamente;

2 - os reservatórios serão subterrâneos, metálicos, hermeticamente fechados e com capacidade máxima de 15.000 l (quinze mil litros), devendo ainda distar, no mínimo, 2,00m (dois metros) de quaisquer paredes da edificação.

§ 1º - se o páteo de serviços for coberto, as colunas de suporte da cobertura não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro metros) de distâncias do alinhamento dos logradouros.

§ 2º - Quando o recinto de serviços não for fechado, o alinhamento dos logradouros deverá ser avivado por uma mureta com altura mínima de 0,30m (trinta centímetros), com exceção das partes reservadas ao acesso e à saída dos veículos, os quais deverão ficar inteiramente livres.

Art. 129 - As condições para rebaixamento do meio fio, serão fornecidas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal no momento do licenciamento para construção ou reformas de postos.

Parágrafo Único - Em hipótese alguma será permitido o rebaixamento do meio fio em curvas de concordâncias de esquina.

Art. 130 - As instalações nos estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis minerais e serviços correlatos, obedecerão às prescrições fixadas pela Associação Brasileira  de Normas Técnicas (ABNT) em vigor, e mais as seguintes:

- os tanques serão metálicos e instalados subterraneamente com afastamento mínimo de 5,00m (cinco metros) do alinhamento da via pública e das divisas dos vizinhos;

- os tanques terão capacidade unitária máxima de 30.000 l (trinta mil litros) e mínima de 10.000 l ( dez mil litros);

- a capacidade máxima instalada não poderá ultrapassar a 120.000 l (cento e vinte mil litros);

- o tanque metálico subterrâneo, destinado exclusivamente a armazenar óleo lubrificante usado, não computado no cálculo de armazenagem máxima, poderá ter capacidade unitária inferior a 10.000 l (dez mil litros), respeitadas as demais condições deste artigo.

Art. 131 - Os estabelecimentos  de comércio varejista de combustíveis minerais e serviços correlatos, são obrigados a manter:

- suprimento de ar e água;

- em local visível, o certificado de aferição fornecido pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM);

- extintores e demais equipamentos de prevenção de incêndios, observadas as prescrições dos órgãos competentes;

- perfeitas condições de funcionamento, higiene e limpeza do estabelecimento, atendendo convenientemente o público usuário consumidor;

- em lugar visível do estabelecimento, mapas e informações turísticas do município de Florianópolis;

- em local acessível, telefone público, tipo moedeiro, se for de interesse da Companhia concessionária do Serviço Telefônico;

- sistema de iluminação dirigida, com foco de luz voltado exclusivamente para baixo e com as luminárias protegidas lateralmente para evitar o ofuscamento dos motoristas e não perturbar os moradores das adjacências;

- área convenientemente pavimentada.

Art. 132 - As transgressões às exigências prescritas nesta Subsecção, sujeitarão os infratores à multa de 1 (hum) a 5 (cinco) salários mínimos regional por infração, aplicada em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo Único - Se a multa revelar-se inocua para fazer cessar a infração, o órgão competente poderá efetuar cassação de licença para a localização do estabelecimento.

CAPÍTOLO V

EDIFICAÇÕES MISTAS

Art. 133 - As edificações mistas são aquelas destinadas a abrigar as atividades de diferentes usos.

Art. 134 - Nas edificações mistas onde houver uso residencial serão obedecidas as seguintes condições:

- no pavimento de acesso e ao nível de cada piso, os halls, as circulações horizontais e verticais, relativas a cada uso, serão, obrigatoriamente, independentes entre si;

- além da exigência prevista no item anterior, os pavimentos destinados ao uso residencial serão grupados continuamente, horizontal ou verticalmente na mesma prumada.

CAPÍTOLO VI

CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES

SECÇÃO I

PREPARO DO TERRENO, ESCAVAÇÕES E SUSTENTAÇÃO DE TERRAS

Art. 135 - Na execução do preparo do terreno e escavações serão obrigatórias as seguintes precauções:

- evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou leito dos logradouros;

- o bota-fora dos materiais escavados deve ser realizado com destino a locais a critério do proprietário, sem causar quaisquer prejuízos a terceiros;

- adoção de providências que se façam necessárias para a sustentação dos prédios vizinhos limítrofes.

Art. 136 - Os proprietários dos terrenos ficam obrigados à fixação, estabilização ou sustentação das respectivas terras, por meio de obra e medidas de precaução contra erosões de solo, desmoronamento e contra carregamento de terras, materiais, detritos e lixo para as valas, sarjetas ou canalizações públicas ou particulares e logradouros públicos.

SECÇÃO II

FUNDAÇÕES

Art. 137 - O projeto e execução de uma fundação, assim como as respectivas sondagens, exame de laboratório, provas de carga, etc.., serão feitas de acordo com as normas, adotadas ou recomendadas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

SECÇÃO III

ESTRUTURA

Art. 138 - O projeto e execução de estrutura de uma edificação obedecerá às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 139 - A movimentação dos materiais e equipamentos necessários à execução de uma estrutura será sempre feita, exclusivamente, dentro do espaço aéreo delimitado pelas divisas do lote.

SECÇÃO IV

PAREDES

Art. 140 - Quando forem empregadas paredes autoportantes em uma edificação, serão obedecidas as respectivas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para os diferentes tipos de material utilizado.

Art. 141 - Todas as paredes das edificações serão revestidas, interna e externamente, com emboço e reboco.

Parágrafo Único - O revestimento será dispensado:

- quando a alvenaria for convenientemente rejuntada e receber acabamento;

- em se tratando de parede de concreto que haja recebido tratamento de impermeabilização;

- quando convenientemente justificado no projeto;

- quando se tratar de parede de madeira.

SECÇÃO V

FORRO, PISO E ENTREPISOS

Art. 142 - O forro das edificações será incombustível.

Parágrafo Único - Caso o forro das edificações residenciais unifamiliares não seja em plano horizontal, a altura média será, no mínimo, a estabelecida nas Secções II e III do Capítulo VII deste Título, porem a altura da parte mais baixa não será menor do que 2,20m (dois metros e vinte centímetros).

Art. 143 - Os entrepisos das edificações serão incombustíveis, tolerando-se entrepisos de madeira ou similar em edificações de até 2 (dois) pavimentos unifamiliares e isoladas das divisas do lote.

Art. 144 - Os entrepisos que constituírem passadiços, galerias ou jiraus em edificações ocupadas por casas de diversões, sociedades, clubes e edificações residenciais multifamiliares, deverão ser incombustíveis.

Art. 145 - Os pisos deverão ser convenientemente tratados, obedecendo especificação técnica do projeto.

SECÇÃO VI

DA ARQUITETURA DOS EDIFÌCIOS

Art. 146 - A arquitetura dos edifícios é fator importante na configuração dos espaços urbanos.

Art. 147 - A paisagem urbana deve resultar de uma perfeita integração plástica entre as edificações e construções em conjunto e o ambiente natural.

Art. 148 - A composição plástica de uma edificação, sempre que possível, deve integra-se com unidade na composição do conjunto formado pelas edificações vizinhas.

Parágrafo Único - A unidade de composição estende-se às calçadas, tanto na textura como na forma.

Art. 149 - Nas edificações será permitido o balanço acima do pavimento de acesso, desde que não ultrapasse de um vigésimo da largura do logradouro, não podendo exceder o limite máximo de 1,20m (um metro e vinte centímetros) do afastamento previsto.

§ 1º - Para o cálculo do balanço, à largura do logradouro poderão ser adicionadas as profundidades dos afastamentos obrigatórios (quando houver), em ambos os lados, salvo determinação em lei especial, quanto à permissibilidade da execução do balanço.

§ 2º - Quando a edificação apresentar diversas fachadas voltadas para logradouros públicos, este artigo é aplicável a cada uma delas.

§ 3º - Nas edificações que formem galerias sobre o passeio, será permitido o balaço da fachada, não excedendo a 0,20m sobre colunas.

Art. 160 - Na parte correspondente ao pavimento térreo, as janelas providas de venezianas, gelosias de projetar ou grades salientes, deverão ficar na altura de 2,00m (dois metros), no mínimo, em relação ao nível do passeio.

SECÇÃO VII

COBERTURAS

Art. 151 - As coberturas das edificações serão construídas com materiais que permitam:

- perfeita impermeabilização;

- isolamento térmico.

Art. 152 - Nas edificações destinadas a locais de reunião s de trabalho, as coberturas serão construídas em material incombustível.

Art. 153 - As águas pluviais provenientes das coberturas serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o deságüe sobre os lotes vizinhos ou sobre o passeio.

SECÇÃO VIII

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Art. 154 - Todas edificação deverá possuir pelo o menos um reservatório de água próprio.

Parágrafo Único - Nas edificações com mais de uma unidade independente que tiverem reservatório de água comum, o acesso à mesma e ao sistema de controle de distribuição se fará, obrigatoriamente, através de partes comuns.

Art. 154 - Os reservatórios de água serão dimencionados pela estimativa de consumo de água por edificação conforme sua utilização e deverá obedecer aos índices da tabela abaixo:

- unidades residenciais: 100 litros/dia por compartimento habitável;

- hotéis, s/ cozinha e s/ lavanderia: 120 litros/dia por hóspede;

- escolas, com internato: 120 litros/dia por aluno;

- escolas, externato: 50 litros/dia por aluno;

- estabelecimentos hospitalares: 250 litros/dia por leito;

- unidades de comércio, negócios e atividades profissionais: 6 litros/dia por metro quadrado de área útil;

- cinemas, teatros e auditórios: 2 litros/dia por lugar;

- garagens: 50 litros/dia por veículo;

- unidades industriais em geral: 6 litros/dia por metro quadrado de área útil.

Art. 156 - Será adotado reservatório inferior quando as condições piozométricas reinantes no órgão distribuidor forem insuficientes para que a água atinja o reservatório superior e ainda nas edificações de 4 ou mais pavimentos.

Art. 157 - Quando instalados reservatórios inferior e superior, o volume de cada um será, respectivamente, de 60% a 40% do volume total calculado.

SECÇÃO IX

CIRCULAÇÂO EM UM MESMO NÍVEL

Art. 158 - As circulações em um mesmo nível, de utilização privativa em uma unidade residencial ou comercial, terão largura mínima de 0.90m ( noventa centímetros) para um extensão até 5,00m (cinco metros). Excedido esse comprimento haverá um acréscimo de 5 (cinco) centímetros) na largura para cada mentro ou fração de excesso.

Art. 159 - As circulações em um mesmo nível de utilização coletiva, terão as seguintes dimensões mínimas, para:

- uso residencial largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para uma extensão máxima de 10,00m (dez metros). Excedido esse comprimento haverá um acréscimo de 0,05 (cinco centímetros) na largura, para cada metro ou fração de excesso;

- uso comercial largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para uma extensão máxima de 10,00m (dez metros). Excedido esse comprimento, haverá um acréscimo de 0,10m (dez centímetros), na largura, para cada metro ou fração do excesso;

- acesso aos locais de reunião, largura mínima de 2,50m (dois metro e cinqüenta centímetros) para locais cuja área destinada a lugares seja igual ou inferior a 500,00m2 (quinhentos metros quadrados). Excedida esta área haverá um acréscimo de 0,05m (cinco centímetros), na largura, para cada metro quadrado de excesso;

§ 1º - Nos hotéis e motéis a largura mínima será de 2,00m (dois metros).

§ 2º - As galerias de lojas comerciais terão a largura mínima de 3,00m (três metros), para uma extensão de, no máximo, 15,00m (quinze metros). Para cada 5,00m (cinco metros), ou fração de excesso essa largura será aumentada de 10%.

Art. 160 - Os elementos de circulação que estabelecem a ligação de dois ou mais níveis consecutivos são:

1 - escada;

2 - rampas;

3 - elevadores;

4 - escadas rolantes.

Art. 161 - Os elementos de circulação que estabelecem a conexão das circulações verticais com as de um mesmo nível são:

1 - hall do pavimento de acesso ( conexão como logradouro ou logradouros);

2 - hall de cada pavimento.

Art. 162 – Nos edifícios de uso comercial o hall do pavimento de acesso deverá ter área proporcional ao número de elevadores de passageiros e ao número de pavimentos da edificação. Essa área "S" deverá ter uma dimensão linear mínima "D", perpendicular às portas dos elevadores e que deverá ser mantida até o vão de acesso ao hall.

Art. 163 - As áreas e distâncias mínimas a que se refere o artigo anterior atenderão aos parâmetros da seguinte tabela:

ÁREAS MINIMAS DOS HALLS DOS PAVIMENTOS DE ACESSO

| NÚMERO DE PAVIMENTOS | NUMERO DE ELEVADORES 1 2 3 ACIMA DE 3 |
| --- | --- |

| Até 5 | S | M2 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | m | 2,00 | 2,50 | 3,00 | + |
| 6 a 12 | S | m2 | - | 12,00 | 20,00 | + |
|  | D | m | - | 3,00 | 3,50 | + |
| 13 a 22 | S | m2 | - | 14,00 | 24,00 | + |
|  | D | m | - | 3,50 | 4,00 | + |
| Acima de 22 | S | m2 | - | 16,00 | 28,00 | + |
|  | D | m | - | 4,00 | 4,50 | + |

+ - 10% (dez por cento) a mais sobre os índices estabelecidos para 3 (três) elevadores, para cada elevador acima de 3 (três).

Parágrafo Único - Para as edificações até 8 (oito) pavimentos em lotes com área máxima de 150,00 m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) os valores de S e D, serão, respectivamente 4,00m2 (quatro metros quadrados) e 1,50m ( um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 164 - Nos edifícios residenciais dotados de elevadores, o hall do pavimento de acesso poderá ter área igual a do hall de cada pavimento. Essa área S2 e sua Dimensão D2 linear perpendicular às portas dos elevadores não poderão ter dimensões inferiores às estabelecidas na seguinte tabela:

| NÚMERO DE PAVIMENTOS | NUMERO DE ELEVADORES 1 2 3 ACIMA DE 3 |
| --- | --- |

| Até 5 | S1 | m2 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | m | 1,50 | 1,50 | 1,80 | + |
| 6 a 12 | S1 | m2 | - | 6,00 | 10,00 | + |
|  | D1 | m | - | 1,80 | 2,00 | + |
| 13 a 22 | S1 | m2 | - | 7,00 | 12,00 | + |
|  | D2 | m | - | 2,00 | 2,20 | + |
| Acima de 22 | S1 | m2 | - | 8,00 | 14,00 | + |
|  | D1 | m | - | 2,20 | 2,50 | + |

+ - 10% a mais sobre o índices estabelecidos para 3 (três) elevadores, para cada elevador acima de 3 (três).

Parágrafo Único - Para as edificações até 8 (oito) pavimentos em lotes com área máxima de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) os valores de S e D, serão, respectivamente 4,00m2 (quatro metros quadrados) e 1,50m ( um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 165 - Nos edifícios residenciais dotados de elevadores, o hall do pavimento de acesso poderá ter área igual a do hall de cada pavimento. Essa área S2 e sua Dimensão D2 linear perpendicular às portas dos elevadores não poderão ter dimensões inferiores às estabelecidas na seguinte tabela:

| PAVIMENTOS | NUMERO DE ELEVADORES 1 2 3 ACIMA DE 3 |
| --- | --- |

| Até 5 | S2 | m2 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D2 | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | + |
| 6 a 12 | S2 | m2 | - | 6,00 | 9,00 | + |
|  | D2 | m | - | 1,50 | 1,50 | + |
| 13 a 22 | S2 | m2 | - | 6,00 | 9,00 | + |
|  | D2 | m | - | 1,50 | 1,50 | + |
| Acima de 22 | S2 | m2 | - | 6,00 | 9,00 | + |
|  | D2 | m | - | 1,50 | 1,50 | + |

+ - 10% a mais sobre o índices estabelecidos para 3 (três) elevadores, para cada elevador acima de 3 (três).

Parágrafo Único - Para as edificações até 8 (oito) pavimentos em lotes com área máxima de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) os valores de S2 e D2, serão, respectivamente 3,00m2 (três metros quadrados) e 1,50m ( um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 166 - No casso das partes dos elevadores serem fronteiras umas às outras, as distâncias "D", "D1" e "D2" estabelecidas nos artigos 162 e 165, serão acrescidas de 50%.

Art. 167 - Nos edifícios servidos apenas por escadas ou rampas, serão dispensadas os hall em cada pavimento e o hall de acesso não poderá ter largura inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 168 - Nos edifícios, seja de uso residencial, seja de uso comercial, haverá, obrigatoriamente, interligação entre o hall de cada pavimento e a circulação vertical, seja esta por meio de escadas, seja por meio de rampas.

Art. 169 - As dimensões mínimas dos halls e circulações, estabelecidas nesta secção, determinarão espaços livres e obrigatórios, nos quais não será permitida a existência de qualquer obstáculo de caráter permanente ou transitório.

SECÇÃO X

CIRCULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE NÍVEIS DIFERENTE

Subsecção I

ESCADAS

Art. 170 - As escadas deverão obedecer às normas estabelecidas nos parágrafos seguintes:

§ 1º- As escadas para uso coletivo terão largura mínima livre de 1,20m (um metro e vente centímetros) e deverão ser constituídas com material incombustível

§ 2º- Nas edificações destinadas a locais de reunião o dimensionamento das escadas deverá atender ao fluxo de circulação de cada nível, somado ao do nível contíguo (superior e inferior), de maneira que ao nível da saída no logradouro haja sempre um somatório de fluxos correspondentes a lotação total.

§ 3º- As escadas de acesso às localidades elevadas nas edificações que se destinam a locais de reuniões deverão atender às seguintes normas:

- ter largura de 1,00m(um metro) para cada 100(cem) pessoas e nunca inferior a 2,00m (dois metros);

- o lance extremo que se comunicar com a saída deverá estar sempre orientado na direção desta;

§ 4º- Nos estádios as escadas das circulações dos diferentes níveis deverão ter largura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para cada mil pessoas e nunca inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).

§ 5º- As escadas de uso privados, dentro de uma unidade familiar, bem como as de uso nitidamente secundário e eventual, como as de adegas, pequenos depósitos e casas de máquinas, poderão ter sua largura reduzida para um mínimo de 0,60m (sessenta centímetros).

§ 6º- O dimensionamento dos degraus será feito de acordo com a fórmula 2A + B = 0,63/0,64m, onde "A" é a altura ou espelho do degrau e "B" a profundidade de piso, obedecendo aos seguintes limites: Altura máxima = 0,18m (dezoito centímetros). Profundidade mínima = 0,25 (vinte e cinco centímetros).

§ 7º- Nas escadas para uso coletivo, sempre que o numero de degraus consecutivos exceder de 16 (dezesseis) será obrigatório intercalar um patamar com a extensão mínima de 0,80m (oitenta centímetros) e com a mesma largura do degrau.

§ 8º- Nas escadas circulares deverá ficar assegurada de uma faixa mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura, na qual os pisos dos degraus terão as profundidades mínimas de 0,20m (vinte centímetros) e 0,40m (quarenta centímetros) nos bordos internos e externos, respectivamente.

§ 9º- Os degraus das escadas de uso coletivos não poderão ser balanceados ensejando a formação de "leques".

§ 10 - As escadas do tipo "Marinheiro", "Caracol" ou em "Leque" só serão admitidas para acessos a torres, adegas, jiraus, casas de máquinas ou entrepisos de uma mesma unidade residencial.

Subsecção II

RAMPAS

Art. 171 - As rampas, para uso coletivo, não poderão ter largura inferior a 1,20m (um metro e vente centímetros) e sua inclinação atenderá, no mínimo, à relação 1:10 de altura para comprimento.

Subsecção III

DA OBRIGATORIEDADE DE ASSENTAMENTO DE ELEVADORES

Art. 172 - A obrigatoriedade de assentamento de elevadores é regulada de acordo com os diversos parágrafos deste artigo, atendendo-se que o pavimento aberto em pilotis, sobreloja e pavimento de garagem são considerados, para efeitos deste artigo, como paradas de elevador.

§ 1º - Nas edificações a serem construídas, acrescidas ou reconstruídas, será obedecido o disposto no seguinte quadro, de acordo com o número total de pavimentos

PAVIMENTOS         ATÉ 4              ATÉ 6              7 ou MAIS

Número Mínimo de

Elevadores..............     Isento                1                             2

§ 2º - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de 2 (dois) elevadores, no mínimo, todas as unidades deverão ser servidas por, pelo menos, dois elevadores.

§ 3º - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de um elevador, no mínimo, todas as unidades deverão ser servidas pelo mesmo.

§ 4º - As unidades situadas no último pavimento poderão deixar de ser servidas por elevador desde que o pavimento imediatamente inferior seja servi por, pelo menos um (edificação de 4 pavimento) ou dois (em edificações de 6 pavimentos ou mais) elevadores, tendo aquelas unidades acesso direto aos mesmo elevadores.

§ 5º - Onde houver obrigatoriedade da exigência de sobre-lojas, estas não precisam ser servidas por elevador.

§ 6º - Nas edificações a serem construídas, acrescidas ou reconstruídas, com previsão de sub-solo, é obrigatório o assentamento de elevadores nos seguintes casos:

- mais de 4 pavimentos acima do nível do logradouro;

- mais de 3 pavimento abaixo do nível do logradouro.

§ 7º - Nos edifícios hospitalares ou asilos de mais de um pavimento, será obrigatório a instalação de elevadores.

§ 8º - Os edifícios destinados a hotéis, com 3 (três) ou mais pavimentos terão, pelo menos, dois elevadores.

Art. 173 - Em qualquer dos casos de obrigatoriedade de assentamento de elevadores, deverá ser satisfeitas o cálculo de tráfego e intervalo de tráfego na forma prevista pela norma adequada da Associação brasileira de Normas Técnicas.

Subsecção IV

ESCADAS ROLANTES

Art. 174 - Nas edificações onde forem assentadas escadas rolantes, estas deverão obedecer à Norma NB - 38 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

SECÇÃO XI

JIRAUS

Art. 175 - Só será permitida a construção de jiraus em galpões, grandes áreas cobertas ou lojas comerciais, desde que satisfaçam às seguintes condições:

- não prejudicar as condições de iluminação e ventilação do compartimento onde for construído e contar com vãos próprios para iluminá-los e ventilá-los, de acordo com este regulamento (considerando-se o jirau como compartimento habitável;

- ocupar área equivalente a, no máximo, 30% (trinta por cento) da área do compartimento onde for construído;

- ter altura mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) e deixar com essa mesma altura o espaço que ficar sob sua projeção no piso do compartimento onde for construído);

- terem escada fixa de acesso e parapeito.

Art. 176 - Não é permitido o fornecimento de jiraus com paredes ou divisões de qualquer espécie.

SECÇÃO XII

CHAMINÉS

Art. 177 - A chaminé de qualquer natureza, em uma edificação, terá altura suficiente para que o fumo, o fuligem ou outros resíduos que passam expelir, não incomodem a vizinhança.

§ 1º - A altura das chaminés de edificações não residenciais, não poderão ser inferior a 5,00m (cinco metros) do ponto mais alto das coberturas existente num raio de 50,00m (cinqüenta metros).

§ 2º - Independente da exigência do parágrafo anterior ou no caso de impossibilidade de seu cumprimento, poderá ser obrigatória a instalação de aparelho fumívoro conveniente.

SECÇÃO XIII

MARQUIZES

Art. 177 - A construção de marquizes na fachada das edificações obedecerá a seguintes condições:

- serem sempre em balanço;

- a face extrema do balanço deverá ficar afastada da prumada do meio-fio, de 0,30m (trinta centímetros);

- ter altura mínima de 3,00m(três metros) acima do nível do passeio, podendo a Prefeitura indicar a cota adequada, em função das marquizes existentes na mesma face da quadra;

- permitirão o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do lote através de condutores embutidos e encaminhados à sargeta sob o passeio;

- não prejudicarão a arborização e iluminação pública, assim como não ocultarão placas de nomenclatura ou numeração;

- serem construídas em toda a extensão da quadra, de modo a evitar qualquer solução de continuidade entre as diversas marquises contíguas.

Art. 179 - Será obrigatória a construção de marquises em toda a fachada, nos seguintes casos:

1 - em qualquer edificação de mais de 1 (um) pavimento a ser construída nos logradouros de uso predominantemente comercial, quando no alinhamento ou dele recuada menos de 4,00m (quatro metros);

2 - nos edifícios de uso comercial cujo pavimento térreo tenha essa destinação, quando construídos no alinhamento.

SECÇÃO XIV

VITRINES E MOSTRUÁRIOS

Art. 180 - A instalação de vitrinas e mostruários só será permitida quando não advenha prejuízo para ventilação e iluminação dos locais em que sejam integradas e não perturbem a circulação do público.

§ 1º - A abertura de vãos para vitrinas e mostruários em fachadas ou paredes de circulação horizontais será permitida desde que o espaço livre dessas circulações, em toda à sua altura, atenda às dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei.

§ 2º - Não será permitida a colocação de balcões ou vitrinas-balcões nos halls de entrada e circulação das edificações.

SECÇÃO XV

DOS ANÚCIOS E LETREIROS

Art. 181 - A Colocação de anúncios e letreiros só será feita mediante prévia licença da Prefeitura e não poderá interferir:

- com a sinalização do tráfego;

- com a visão de monumentos históricos ou artísticos;

- com a visão de locais de interesse paisagístico;

- os anúncios e letreiros sobre as marquises somente serão licenciados mediante prévia autorização do condomínio do prédio respectivo.

SECÇÃO XVI

TAPUMES, ANDAIMES E PROTEÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Subsecção I

TAPUMES

Art. 182 - Nas construções até 3,00m (três metros) do alinhamento dos logradouros públicos será obrigatória a existência de tapumes em toda a testada do lote.

§ 1º - O tapume deverá ser mantido enquanto perdurarem as obras que possa afetar a segurança dos pedestres que se utilizarem dos passeios dos logradouros.

§ 2º - O tapume de que trata este artigo deverá atender às seguintes normas:

- a faixa compreendida pelo tapume não poderá ter largura superior à metade da largura do passeio, nem exceder de 2,00m (dois metros);

- quando for construído em esquinas de logradouros, as placas existente indicadoras do tráfego de veículos e outras de interesse público, serão, mediante prévio entendimento com o órgão competente em matéria de trânsito transferidas para o tapume e fixadas de forma a serem bem visíveis;

- a suas altura não poderá ser inferior a 3,00m (três metros) e terá que ter bom acabamento;

- quando executado formando galerias para circulação de pedestres, será permitida a existência de compartimentos superpostos, como complemento da instalação do canteiro da obra, respeitada sempre a norma contida no § 2º, alínea "a", deste artigo, desde que os limites destes compartimentos fiquem contidos até 0,50m (cinqüenta centímetros)de distância do meio-fio.

Art. 183 - Nas edificações afastadas mais de 3,00m (três metros) em relação ao alinhamento do logradouro, o tapume não poderá ocupar o passeio.

Art. 184 - Os tapumes deverão apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos e garantir efetiva proteção às árvores, aparelhos de iluminação pública postes e outros dispositivos existentes, sem prejuízo da completa eficiência de tais aparelhos.

Art. 185 - Para as obras de construção, elevações, reparos de demolição de muros até 3,00m (três metros) não há obrigatoriedade de colocação de tapume, ressalvado o disposto no § 8º do artigo 32.

Art. 186 - Os tapumes das obras paralizadas por mais de 120 (cento e vinte) dias terão que ser retirados.

Art. 187 - Os tapumes deverão ser periodicamente vistoriados pelo construtor, sem prejuízo de fiscalização da Prefeitura, a fim de ser verificada sua eficiência e segurança.

Subsecção II

ANDAIMES

Art. 188 - Os andaimes, que poderão ser apoiados no solo ou não, obedecerão às seguintes normas:

- terão de garantir perfeitas condições de segurança de trabalho para os operários, de acordo com a legislação federal que trata sobre o assunto;

- terão que ter as faces laterais externas devidamente protegidas, a fim de preservar a segurança de terceiros;

- os seus passadiços não poderão se situar abaixo da cota 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) em relação ao nível do logradouro fronteiro do lote.

Art. 189 - Os andaimes, quando apoiados no solo, montados sobre cavaletes, além das normas estabelecidas no artigo anterior, não poderão ter passadiços com largura inferior a 1,00m (um metro) nem superior a 2,00m (dois metros), respeitadas, sempre, as normas contidas no artigo 182, § 2º, desta Lei.

Art. 190 - Os andaimes que não ficarem apoiados no solo, além das normas estabelecidas no artigo 188, atenderão, ainda, às seguintes:

- a largura dos passadiços não poderá ser superior a 1,00m (um metro);

- serão fixados por cabo de aço, quando forem suspensos.

Art. 191 - Aplicam-se aos andaimes o disposto no artigos 184,185 e 186, da Subsecção anterior.

SECÇÂO XVII

DAS INSTALAÇÔES

Art. 192 - Esta Secção trata das instalações:

I - de distribuição de energia elétrica;

II - de distribuição hidráulica;

III - de coleta de esgotos sanitários e águas pluviais;

IV - de distribuição interna de rede telefônica;

V - da distribuição de gás;

VI - dos para-raios;

VII - de extinção de incêndio;

VIII - de antenas de televisão;

IX - de aparelhos de transporte;

X - de coleta e eliminação de lixo;

XI - de exaustão e condicionamento de ar;

XII - de aparelhos de recreação;

XIII - de projeção cinemetográfica.

Art. 193 - O prescrito nesta secção aplica-se igualmente às reformas e aumentos, no que couber.

Subsecção I

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 194 - A instalação dos equipamentos de distribuição de energia elétrica das edificações será projetada e executada de acordo com as normas da A.B.N.T. e os regulamentos da empresa concessionária local.

Subsecção II

DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA

Art. 195 - A instalação dos equipamentos para distribuição hidráulica nas edificações será projetada e executada de acordo com as normas da A.B.N.T. e regulamentos do órgão local responsável pelo abastecimento. (NR9)

Subsecção III

COLETA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 196 - A instalação dos equipamentos de coleta de esgotos sanitários e de águas pluviais obedecerá às normas da A.B.N.T. e prescrições do órgão local competente.

Subsecção IV

DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA REDE TELEFÔNICA

Art. 197 - A instalação de equipamento de rede telefônica das edificações obedecerá às normas e prescrições da empresa concessionária local. (NR2)

Art. 198 - Salvo nas edificações residenciais privativas unifamiliares, nas quais é facultativa, em todas as demais é obrigatória a instalação de tubulações, armários e caixas para serviços telefônicos. (NR2)

§ 1º - Em cada unidade autônoma, haverá, no mínimo, instalações de tubulações para um aparelho. (NR2)

§ 2º - A tubulação para serviços telefônicos, não poderá ser utilizada para outro fim. (NR2)

Subsecção V

DOS PARA-RAIOS

Art. 199 - Será obrigatória a instalação de para-raios nos edifícios em que se reunam grande número de pessoas ou que contenham objetos de grande valor, como: escolas, fábricas, quartéis, hospitais, cinemas e assemelhados. Também será obrigatória dita instalação em fábricas ou depósitos de explosivos ou inflamáveis, em torres e chaminés elevadas, em construções isoladas e muito expostas. (NR2)

Art. 200 - Ficarão dispensadas da instalação de para-raios, os edifícios que estiverem protegidos por outros que possuam para-raios, desde que fiquem situados dentro do "Cone de proteção", entendendo-se como cone de proteção, um cone de vértice localizado na ponta do para-raios do edifício protetor e cuja base é representada por um círculo de raio igual ao dobro de altura do cone. (NR2)

Art. 201 - Nas edificações onde é obrigatório a instalação de para-raios, deverão ser observadas as seguintes prescrições: (NR2)

1 - Não é permitida a permanência de explosivos ou inflamáveis nas proximidades de instalações de para-raios;

2 - todas as extremidades expostas deverão ser delineadas por condutores que, todos ligados entre si e, mais ainda, a partes metálicas externas do prédio e da cobertura, devem ser ligados à terra;

3 - as hastes com pontas do para-raios devem ser colocadas nas pontas da construção mais ameaçadas, tais como, pontas de torres, espigões, cumieiras, chaminés e semelhantes;

4 - quando a construção possuir mais de um para-raios, deverão as respectivas hastes serem ligadas entre si por meio de um mesmo condutor, o qual será conectado ao condutor de descida que seguirá, sempre que possível, como em todos os outros casos, o caminho mais curto à terra;

5 - nas coberturas cujas cumieiras forem de grande extensão, deverão ser dispostas várias hastes, guardando entre si uma distância tal que os "cones de proteção" respectivos encerrem todo o prédio;

6 - as pontas dos para-raios deverão ficar acima da cobertura a uma altura nunca inferior a 1,00m (um metro);

7 - os prédios de mais de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) de área exposta, terão dois condutores de descida e, para cada 200,00m2 (duzentos metros quadrados) a mais um condutor deverá ser acrescentado;

8 - os edifícis que possuírem estrutura metálica deverão ter as diversas partes componentes dessa estrutura ligadas entre si e à terra, de acordo com a NB 3;

9 - em fábricas ou depósitos de explosivos ou inflamáveis, todas as massas metálicas internas deverão ser ligadas à terra, inclusive os móveis;

10 - os canos d'água galvanizados deverão ter suas própria ligação à terra;

11 - os condutores deverão ser de cordoalha de cobre nú ou cabo, de diâmetro não inferior a 6mm (seis milímetros), colocados o mais longe possível de massas metálicas interiores e dos dois de instalação elétrica, devendo-se evitar ângulos ou curvas fechadas;

12 - sempre que possam sofrer ação mecânica, os condutores devem ser protegidos, devendo no caso, esta proteção ser metálica e o condutor de descida ser ligado, pelo menos em dois pontos, ao elemento de proteção;

13 - em locais onde possa ser atacado quimicamente, deverá o condutor-terra ser revestido por material apropriado resistente ao ataque;

14 - quando o solo for de argila ou semelhante, a ligação à terra poderá ser feita conforme a NB 3;

15 - quando o solo for de areia, saibro ou pedra, a ligação à terra far-se-á como no artigo anterior e será complementada com fitas metálicas. Uma placa de cobre de 0,40m2 (quarenta centímetros quadrado) enterrada a 2,00m2 (dois metros quadrado) de profundidade, no mínimo, é boa ligação à terra;

16 - quando se verificar que uma camada de rocha de pequena profundidade se localiza no lugar da ligação à terra, dever-se-á enterrar fitas em valor radiais de 4,00m (quatro metros) de comprimento e profundidade de 0,90m (noventa centímetros, distribuidas uniformemente em torno do edifício.

Art. 202 – A vigência de normas da A.B.N.T. sobre para-raios fará com que prevaleçam estas sobre as dos artigos anteriores. (NR2)

Subsecção VI

DA EXTINÇÂO DE INCÊNDIO

Art. 203 - Sempre que exigidos equipamentos de extinção de incêndio, a Prefeitura só concederá a licença mediante prova de haverem sido aprovadas pelo Corpo de Bombeiros as instalações projetadas. (NR2)

Art. 204 - O requerimento de aceitação de uma obra ou de habite-se de prédio que dependa da instalação de que trata esta subsecção, deverá ser instruido com a prova de aceitação, pelo Corpo de Bombeiros, da mesma instalação.

Art. 205 - Em edifício já existente em que se verifique a necessidade de ser feita, em benefício da segurança pública, a instalação de equipamentos contra incêndio, a Secretaria de obras, mediante solicitação do Corpo de Bombeiros, providenciará a expedição das necessárias intimações, fixando prazos para o seu cumprimento.

Art. 206 - As instalações ou equipamentos contra incêndio deverão situar-se em local de fácil acesso e ser mantidas em rigoroso estado de conservação e funcionamento. (NR2)

Subsecção VII

DAS ANTENAS DE TELEVISÂO

Art. 207 - Nas edificações residenciais multifamiliares permanentes é obrigatório a instalação de tubulações para antenas de televisão, para cada unidade.

Subsecção VIII

DOS APARELHOS DE TRANSPORTE

Art. 208 - Os aparelhos de transporte a que se refere esta subsecção, são:

1 - Elevadores:

- de passageiros;

- de cargas;

- de alçapão;

- de veículos;

- - Monta - Cargas;

- - Escadas Rolantes;

- - Outros de natureza especial.

Art. 209 - A construção e a instalação de todos os aparelhos de transporte de que se trata esta subsecção, deverão obedecer às normas da A. B. N. T. (NR5)

Parágrafo Único - Além das normas previstas no "Caput" do presente artigo, será obrigatória ainda, a colocação de indicadores de posição dentro dos carros e em todos os andares.

Art. 210 - A obrigatoriedade de assentamento de elevadores obedecerá ao disposto na Subsecção III, da Secção X, do Capítulo VI, do Título III.

Art. 211 - O funcionamento do elevador de alçapão não poderá prejudicar as canalizações e demais dispositivos dos serviços de utilidade pública existente no sub-solo.

Subsecção IX

DA COLETA E ELIMINAÇÂO DE LIXO

Art. 212 - O lixo proveniente das edificações deverá ser eliminado conforme os seguintes processos:

- coleta por tubo de queda até depósito apropriado;

- coleta por tubo de queda até equipamentos de incineração;

- outros não previstos neste código.

Art. 213 - Nas edificações com 2 ou mais pavimentos e mais de uma unidade residencial deverá existir processo de coleta de lixo em cada pavimento, através de boca coletora e tubo de queda, conduzindo-o ao depósito apropriado, que deverá impedir emanação de odores, ser impermeável, protegido contra a penetração de animais e, de fácil acesso para a retirada do lixo e ainda equipamento para lavagem interior do tubo de queda e do depósito.

Art. 214 - A boca coletora de lixo em cada pavimento, com dimensão mínima de 30cm x 30cm, dotada de porta caçamba, não poderá abrir para caixas de escada, nem diretamente para circulações principais.

Art. 215 - O depósito coletor de lixo deverá ter acesso direto da rua por passagem com dimensões mínimas de 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), de altura e atender as normas estabelecidas neste código.

Parágrafo Único - O depósito coletor deverá ter o volume de 0,125m3 (cento e vinte e cinco decímetros cúbicos) para cada 200,00m2 (duzentos metros quadrado) de área construída.

Art. 216 - Será obrigatória a instalação de equipamentos para eliminação de lixo nas edificações.

- que tenha 5 ou mais pavimentos ou mais de 13 unidades (apartamentos ou salas) num mesmo lote;

- destinados a estabelecimentos hospitalares e congêneres, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis.

Art. 217 - Qualquer equipamento de eliminação de lixo não deverá lançar substâncias nocivas na rede de esgoto.

Art. 218 - Quando o processo de eliminação de lixo for por incineração, deverão ser obedecidas as seguintes normas:

- O incinerador deverá ter em frente à boca uma área livre que permite inscrever um circulo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de diâmetro, com acesso direto da rua por passagem com dimensões mínimas de 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de altura;

- A chaminé de exaustão deve ser separada do tubo de queda, coletor de lixo;

- As câmaras de queima deverão ser de dupla combustão, de maneira a não permitir a poluição do ar, pela produção de odores desagradáveis;

- A capacidade das câmaras de combustão deverá ser calculada de acordo com a tabela abaixo.

| ÁREA CONSTRUÍDA | CAPACIDADE INC. | DIMENSÃO MINIMA |
| --- | --- | --- |
| 400m² | 100 1 | 1.70 x 1.70 |
| 1.200m² | 250 1 | 2.60 x 1.40 |
| 2.500m² | 500 1 | 2.60 x 1.80 |
| 5.000m² | 1.000 1 | 2.60 x 2.70 |
| 10.000m² | 2.000 1 | 2.60 x 4.00 |

Parágrafo Único - O incinerador deverá ser um prisma de base retangular na qual não haja nenhuma dimensão três vezes maior que a outra.

Art. 219 - As condições doS equipamentos de coleta e eliminação de lixo para estabelecimentos especiais, não previsto nesta seção, serão julgadas pelo órgão técnico da Prefeitura, com o  concurso , se necessário, de outros órgãos competente na matéria, conforme a atividade de cada estabelecimento.

Subsecção X

DA EXAUSTÂO E CONDICIONAMENTO DE AR

Art. 220 - As instalações de exaustão e condicionamento de ar, deverão obedecer às normas de A. B. N. T.

Subsecção XI

DOS APARELHOS DE PROJEÇÂO CINEMATOGRÀFICA

Art. 221 - A instalação dos aparelhos de projeção cinematográfica será feita de acordo com a Portaria nº 30, de 07.02.58, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Subsecção XII

DOS APARELHOS DE RECREAÇÂO

Art. 222 - Em cada aparelhos de recreação deverá existir, em local visível, a inscrição indicando o limite máximo de carga e o número máximo de usuários, além dos quais é perigosa e ilegal a sua utilização.

Art. 223 - Nos parques de diversões, explorados comercialmente, os aparelhos de recreação deverão estar isolados das áreas de circulação.

CAPÍTULO VII

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

SECÇÃO I

GENERALIDADES

Art. 224 - Para os efeitos da presente lei, um compartimento será sempre considerado pela sua utilização lógica dentro de uma edificação.

Parágrafo Único - Essa utilização far-se-á de maneira privativa, pública ou semi-pública.

Art. 225 - Os compartimentos, em função de sua utilização, classificam-se em:

- habitáveis;

- não habitáveis;

Art. 226 - Os compartimentos habitáveis são:

- dormitórios;

- salas;

- lojas e sobrelojas;

- salas destinadas a comércio, negócio e atividades profissionais;

- locais de reunião.

Art. 227 - Os compartimentos não habitáveis são:

- salas de espera em geral;

- cozinhas e copas;

- circulações em geral;

- banheiros e sanitários;

- garagens;

- frigoríficos e depósito para armazenagem

- vestiários de utilização coletiva;

- câmaras escuras;

- casas de máquinas;

- locais para despejo de lixo;

- áreas de serviços, cobertas;

- subsolo.

Art. 228 - Os compartimentos de maneira geral obedecerão a limites mínimos de:

- área de piso;

- altura;

- vãos de iluminação e ventilação;

- dimensão mínima;

- vãos de acesso.

Art. 229 - Os vãos de iluminação e ventilação serão dimensionados para cada tipo de utilização dos compartimentos e suas dimensões, calculadas de acordo com que estabelece o Capítulo VIII desta lei.

Art. 230 - A dimensão estabelecida como altura de um compartimento deverá ser mantida constante em toda a área do mesmo, sendo admitidos rebaixos ou saliências, no teto, que não alterem essa dimensão para menos que o limite mínimo.

Art. 231 - A subdivisão do compartimento, com paredes que cheguem até o teto, só será permitida quando os compartimentos resultantes atenderem, total e simultaneamente, a todas as normas deste regulamento no que lhes forem aplicáveis.

Art. 232 - As folhas de vedação de qualquer vão, quando girarem, deverão assegurar movimentos livres correspondentes a um arco de 90º (noventa graus), no mínimo.

SECÇÃO II

COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS

Art. 233 - Os compartimentos habitáveis obedecerão às condições seguintes, quando a dimensões mínimas.

| COMPARTIMENTOS | ÁREA m2 | ALTURAm | DIMENSÃO MÍNIMA m | LARGURA DOS VÃOS DE ACESSO m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dormitórios: a) o 1º (primeiro ou o único) | 11,00 | 2,60 | 2,40 | 0,80 |
| b) o 2º. | 9,00 | 2,60 | 2,40 | 0,80 |
| c) os demais. | 7,00 | 2,60 | 2,40 | 0,70 |
| Salas. | 12,00 | 2,60 | 2,80 | 0,80 |
| Lojas. | 25,00 | 4,50 | 3,00 | 1,00 |
| Lojas com sobre lojas. | 25,00 | 5,50 | 3,00 | 1,00 |
| Salas destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais. | 18,00 | 2,60 | 2,80 | 0,80 |
| Quarto de empregada. | 4,50 | 2,40 | 2,80 | 0,80 |
| Locais de reunião | Áreas, alturas e larguras de acessos deverão ser compatíveis com a lotação calculadas segundo as normas desta lei. |

§ 1º - As lojas internas (em galerias) poderão, caso não exista sobre-loja, ter a sua altura reduzida para 3,00m (três metros).

§ 2º - Sobre-loja é o pavimento situado sobre a loja com acesso exclusivo através desta e sem numeração independente, ocupando até o máximo da metade da área de loja e com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).

SECÇÃO III

COMPÁRTIMENTOS NÃO HABITÁVEIS

Art. 234 - Os compartimentos não habitáveis obedecerão às seguintes condições, quanto a dimensão mínima:

| COMPARTIMENTOS | ÁREA m2 | ALTURA m | DIMENSÃO MÍNIMA m | LARGURA DOS VÃOS DE ACESSO m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozinhas e copas. | 4,00 | 2,40 | 1,60 | 0,70 |
| Banheiro. | 3,00 | 2,40 | 1,30 | 0,60 |
| Lavatórios e instalações sanitárias. | 1,20 | 2,40 | 0,80 | 0,60 |
| Área de serviço coberta. | 2,00 | 2,40 | 0,80 | 0,70 |
| Circulações. | - | 2,40 | 0,90 | 0,70 |
| Salas espera para público | compatível com lotação | 2,60 | compatível c/ lotação | compatível c/ lotação |
| Garagem p/ veículo. | 12,00 | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
| Vestiários de utilização coletiva. | compatível c/ nº usuários | 2,60 | compatível c/ nº usuários | 0,80 |
| Casas de máquinas e subsolo. | - | 2.20 | - | 0,70 |

§ 1º - Os banheiros e instalações sanitárias não poderão ter comunicação direta com copas e cozinhas.

§ 2º - Quanto ao revestimento destes compartimentos, deverá ser observado o que segue:

- as cozinhas, banheiros, lavatórios, instalações sanitárias e locais para despejo de lixo terão as paredes até a altura mínima de 1,50m e o piso revestido de material impermeável com as características de impermeabilização dos azulejos ou ladrilhos cerâmicos;

- será permitido nas garagens, terraço e casas de máquinas o piso em cimento, devidamente impermeabilizado.

CAPÍTULO VIII

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 235 - Os prismas de iluminação e ventilação e os prismas de ventilação terão suas faces verticais definidas:

- pelas paredes externas da edificação;

- pelas paredes externas da edificação e divisa ou divisas do lote;

- pelas paredes externas da edificação, divisa ou divisas do lote e linha de afastamento (quando este existir);

- pelas paredes da edificação e linha de afastamento (quanto este existir);

Art. 236 - As dimensões da secção horizontal dos prismas a que se refere o artigo anterior terão que ser constantes em toda a altura da edificação.

Art. 237 - As secções horizontais mínimas, dos prismas a que se refere este Capítulo, serão proporcionais ao número de pavimentos da edificação, conforme a tabela seguinte:

| NUMERO DE PAVIMENTOS | Dimensões mínimas das secções horizontais dos prismas ao nível do ultimo. |
| --- | --- |
| PRISMAS DE ILUMINAÇÂO E VENTILAÇÂO (m1) | PRISMAS DE VENTILAÇÂO (m1) |
| Até 2 pavimentos | 1,50 x 2,80 | 0,75 x 2,00 |
| Até 3 pavimentos | 1,75 x 2,80 | 0,80 x 1,80 |
| Até 4 pavimentos | 2,00 x 2,80 | 0,90 x 1,60 |
| Até 5 pavimentos | 2,25 x 5,60 | 1,00 x 1,40 |
| Até 6 pavimentos | 2,50 x 5,60 | 1,10 x 1,30 |
| Até 7 pavimentos | 2,75 x 5,60 | 1,20 x 1,20 |
| Até 8 pavimentos | 3,00 x 7,10 | 1,30 x 1,30 |
| Até 9 pavimentos | 3,25 x 7,10 | 1,40 x 1,40 |
| Até 10 pavimentos | 3,50 x 7,10 | 1,50 x 1,50 |
| Até 11 pavimentos | 3,75 x 7,10 | 1,60 x 1,60 |
| Até 12 pavimentos | 4,00 x 7,10 | 1,70 x 1,70 |

Para as secções horizontais dos prismas de iluminação e ventilação, acima de 12º (décimo segundo) pavimento, serão acrescidas, por pavimento, 0,50 (cinqüenta centímetros) às suas dimensões. Para os prismas de ventilação esses acréscimos serão de 0,20m (vinte centímetros), da mesma maneira.

Parágrafo Único - As dimensões mínimas da tabela deste artigo são válidas para as alturas de compartimentos até 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros). Quando essas alturas forem superiores a 2,75m (para cada metro de acréscimo na altura do compartimento, as dimensões mínimas ali estabelecidas serão aumentadas de 10% ( dez por cento).

Art. 238 - A secção horizontal mínima de um prisma de iluminação e ventilação, ou somente de ventilação, poderá ter forma retangular, desde que:

- o lado menor tenha pelo menos 2/3 (dois terços) das dimensões estabelecidas na tabela do artigo anterior;

- o lado maior tenha dimensão necessária a manter a mesma área resultante das dimensões estabelecidas na referida tabela.

Art. 239 - Em uma unidade residencial será permitida a ventilação de um único compartimento destinado a utilização por serviçais - com área compreendida entre 4,00m2 (quatro metros quadrados) e 5,00m2 (cinco metros quadrados) e uma dimensão mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) através de prisma de ventilação.

Art. 240 - Quando houver área coletiva para iluminar e ventilar edificações de uma quadra, essa área será considerada para os efeitos do que dispõe este Capítulo, desde que respeitado o artigo 573 do Código Civil.

Art. 241 - Para os efeitos de aplicação do que dispõe este Capítulo, é aceito o direito real de servidão recíproca de áreas comuns contíguas às divisas.

§ 1º - A comunhão de áreas para a formação de prismas de iluminação e ventilação ou de ventilação fica subordinada à concordância mútua dos proprietários dos lotes contíguos, estabelecida por escritura pública ou termo de obrigações assinado na Secretaria de Obras, uma ou outra devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis da respectiva circunscrição.

§ 2º - No caso de existir diferença de nível entre os lotes, a comunhão a que se refere o parágrafo anterior será considerada a partir do nível do mais alto.

CAPÍTULO IX

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 242 - Todo e qualquer compartimento deverá ter comunicação com o exterior, através de vãos ou dutos pelos quais se fará a iluminação e ventilação ou só a ventilação dos mesmo.

Art. 243 - Só poderão se comunicar com o exterior, através de dutos de ventilação, os seguintes compartimentos:

- Habitáveis:

- auditórios e halls de convenções;

- cinemas;

- teatros;

- salões de exposições.

- Não habitáveis:

- circulações;

- banheiro, lavatório e instalações sanitárias;

- salas de espera, em geral;

- subsolos.

Parágrafo Único - Os locais de reunião mencionados neste artigo deverão prever equipamentos mecânicos de renovação ou condicionamento de ar quando se comunicarem com o exterior através de dutos horizontais de comprimento não superior a 6,00m (seis metros).

Art. 244 - Os vãos de iluminação e ventilação quando vedados, deverão ser providos de dispositivos que permitam a ventilação permanente dos compartimentos.

Art. 245 - Nos dormitórios, a vedação de um vão de iluminação e ventilação será feita de maneira a permitir o escurecimento e a ventilação dos mesmos, simultaneamente.

Art. 246 - O vão que ventila um terraço coberto terá a sua largura igual à dimensão deste terraço, adjacente ao prisma de ventilação que com ele se comunica. A largura mínima desse vão será de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e a sua altura não poderá ser inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 247 - Nenhum vão de iluminação e ventilação ou duto de ventilação que se comunique com o exterior através de terraços cobertos poderá distar de 2,00m (dois metros) dos limites da largura estabelecida pelo artigo anterior.

Art. 248 - Nenhum vão será considerado como iluminando e ventilando pontos de compartimentos que dele distem mais de duas vezes e meia o valor da altura desse compartimento, quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação ou só de ventilação.

Art. 249 - A soma total das áreas dos vãos de iluminação e ventilação de um compartimento, assim como a secção dos dutos de ventilação, terão seus valores mínimos expressos em fração de área desse compartimento, conforme a tabela seguinte:

| COMPARTIMENTO | Vãos que se comunicam diretamente c/ exterior | Comunicação através dos dutos secção mínima |
| --- | --- | --- |
| Habitáveis. | 1/6 | + |
| Não habitáveis. | 1/8 | 1/6 |

+ Variável, compatível com o volume de ar a renovar ou condicionar.

Parágrafo Único - Nenhum vão destinado a iluminar e ventilar um compartimento poderá ter área inferior a 0,20m2 (vinte decímetros quadrados), quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação ou só de ventilação.

CAPÍTULO X

DAS EDIFICAÇÕES DE PADÃO ESPECIAL E DOS CONJUNTOS

HABITACIONAIS

SECÇÃO I

DAS EDIFICAÇÕES DE PADÃO ESPECIAL

Art. 250 - As edificações de padrões especiais de acabamento, tais como casas unifamiliares de madeira e de organização especial não especificadas em norma ou neste Código, poderão ser licenciadas, examinado cada caso pelo órgão técnico da Prefeitura.

SECÇÃO II

DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Art. 251 - A Secretaria de obras manterá projeto padronizados para edificações populares, com área máxima de 60,00m2 (sessenta metros quadrados), em madeira, com características especiais a seguir especificadas: (NR4)

- os administrativos previstos no artigo 12 serão dispensados;

- sendo o projeto adquirido pelo interessado na Secretaria de Obras, automaticamente ela lhe fornecerá os elementos previsto no artigo 13;

- para apreciação do projeto o interessado deverá tão somente cumprir o disposto no parágrafo 2º, do artigo 18, uma vez os demais são integrantes do projeto padronizado;

- as obrigações referidas na art. 21 passam a ser de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Obras, cabendo ao proprietário, apenas, autenticar as folhas do projeto;

- para obtenção do alvará de licença previsto no art. 26, o interessado apresentará à Secretaria de obras o que abaixo se vê:

I - requerimento à Secretaria de Obras;

II - projeto adquirido na própria Secretaria;

III - título ou declaração de propriedade;

- ficam dispensados do comprimento das disposições dos artigos 136, 142, 145 e 154.

§ 1º - Os compartimentos habitáveis obedecerão as condições seguintes quanto às dimensões mínimas:

| dormitórios: | 6,00m2 |
| --- | --- |
| sala/cozinha: | 5,00m2 |
| salas | 4,00m2 |
| altura | 2,40m |

§ 2º - Os compartimentos não habitáveis obedecerão as seguintes condições mínimas:

| Cozinhas: | 3,00m2 |
| --- | --- |
| lavatórios e sanitários: | 1,20m2 |
| Altura: | 2,30m |

§ 3º - Ficam dispensadas as exigências dos §§ 1º e 2º do artigo 234.

§ 4º - Os projetos a que se refere o presente artigo somente poderão ser fornecidos a quem provar não possuir outro imóvel no município.

Art. 252 - A construção de apartamentos ou conjuntos habitacionais, e como tal considerado, a sua área privativa máxima não pode ultrapassar as condições seguintes:

- 40,00m2 quando com um dormitório;

- 60,00m2 quando com dois dormitórios;

- 75,00m2 quando com três dormitórios;

- 85,00m2 quando com quatro dormitórios.

§ 1º - Para os compartimentos habitáveis dos conjuntos residenciais, respeitadas as demais exigências da legislação em vigor, serão permitidas às seguintes áreas mínimas:

- dormitórios:

I - o primeiro ou único ................................................................................. 9,00m2

II - os demais ............................................................................................... 6,00m2

- - salas, em apartamentos de até 2 dormitórios ............................................ 9,00m2

- - salas, em apartamentos de até 3 dormitórios ...........................................10,00m2

- - salas, em apartamentos de até 4 dormitórios ...........................................12.00m2

- - cozinhas, possuir área mínima de 4,50m2, com largura mínima de .........1,50m2

§ 2º - A altura mínima dos compartimentos habitáveis poderá ser de 2,40m e dos demais, 2,30m.

§ 3º - Nos conjuntos residenciais compostos pelos apartamentos referidos neste artigo, deverá ser previsto estacionamento para automóveis, coberto ou descobertos, proporção de uma vaga para três unidades residenciais.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 253 - As disposições de caráter especial deste Código, sobre determinado tipo de edificação ou partes componentes desta, prevalecem sempre as prescrições de caráter geral.

Art. 254 - As normas previstas neste Código, que se relacionam com especificação de materiais, procuram um mínimo de características técnicas equivalentes, acompanhando o progresso tecnológico.

Art. 255 - Este Código, no que couber, será regulamentado por decreto do Poder Executivo.

Art. 256 - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DOE - 21/11/74

Paço Municipal, em Florianópolis, aos 19 de setembro de 1974.

NILTON SEVERO DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

1 - Nova Redação do art. 49, alterado pela Lei Complementar nº 001/97 de 14/4/97 – DOE de 17/4/97.

2 - Nova Redação dos art. 197, 199 e 203 e revogação dos arts. 198, 200, 201, 202 e 206, alterados pela Lei nº 4742/95 de 18/10/95 – DOE de 17/11/95, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

3 – Nova Redação do art. 36 com a inclusão do parágrafo único, alterado pela Lei nº 4738/95 de 10/10/95 – DOE de 19/10/95, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

4 - Nova Redação do art. 251, alterado pela Lei nº 3546/91 de 28/3/91 – DOE de 5/4/91, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

5 - Nova Redação do art. 209, alterado pela Lei nº 1535/77 de 16/8/77 – DOE de 29/8/77, com posterior alteração pela Lei nº 1739/80 de 30/9/80 – DOE de 6/10/80, sendo que estas Leis foram posteriormente revogadas pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

6 - Nova Redação do art. 16, alterado pela Lei nº 1700/80 de 15/2/80 – DOE de 25/2/80, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

7 - Nova Redação do art. 92, alterado pela Lei Complementar nº 002/97 de 23/10/97 – DOE de 5/11/97, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

8 – Lei Complementar nº 005/97 de 1/12/97 – DOE de 12/12/97, complementa a presente Lei, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

9 – Nova Redação do art. 195, alterado pela Lei Complementar CMF nº 004/99 – DOE de 14/9/99, sendo que esta Lei foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.

** Lei revogada pela Lei Complementar nº 060/2000 de 11/5/2000 – DOE de 30/6/2000.